Załącznik nr 1 do SIWZ

OFERTA

dla zamówienia pn.:

„Zakup i dostawa sprzętu medycznego i IT w ramach projektu nr RPDS.06.02.00-02-0060/16”

1.	ZAMAWIAJĄCY:

Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Białowieska 74a

54-235 Wrocław

2.	WYKONAWCA*

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

...............................................................................................

Adres*: ..................................................................................

NIP*: …………………………………................………………………………

Telefon*: …………………………………………………………………………….

FAX LUB E-MAIL* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ..................................................

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

3.	OFERTA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych pn.:

„Zakup i dostawa sprzętu medycznego i IT w ramach projektu nr RPDS.06.02.00-02-0060/16”

- oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian.

- Cena mojej (naszej) oferty dla:

a)  Zadanie nr 1. -  Sprzęt diagnostyczny – wyposażenie gabinetu otolaryngologicznego   - za realizację całości niniejszego zamówienia, wynikająca z Tabeli Ceny – będącej treścią oferty – wynosi:

| Wartość netto | VAT | Cena brutto (netto + VAT) |
| --- | --- | --- |

- Oświadczamy, że dostawy wykonamy w terminie do:

| Czas dostawy | TAK |
| --- | --- |
| 40 dni od dnia podpisania umowy |  |
| 28 dni od dnia podpisania umowy |  |
| 21 dni od dnia podpisania umowy |  |

(zaznaczyć  „X” właściwe)

- Oświadczam/my, że oferujemy gwarancję:

| Gwarancja | TAK |
| --- | --- |
| 24 miesiące |  |
| 48 miesięcy |  |

(zaznaczyć  „X” właściwe)

b) Zadanie nr 2  – zakup i dostawa Aparat USG - za realizację całości niniejszego zamówienia, wynikająca z Tabeli Ceny – będącej treścią oferty – wynosi:

| Wartość netto | VAT | Cena brutto (netto + VAT) |
| --- | --- | --- |

*

- Akceptuję/ akceptujemy gwarancję wskazaną w Rozdziale III IDW- cz. 1 przez Zamawiającego

- Oferuje/Oferujemy dostawę o następujących parametrach technicznych:

1. arkusza informacji technicznej -  Dynamika systemu:

| Oceniane parametry | TAK | NIE |
| --- | --- | --- |
| min. 230 dB – 0 pkt |  |  |
| 231 dB i więcej – 10 pkt |  |  |

(zaznaczyć  „X” właściwe)

2. arkusza informacji technicznej - Głowica - liczba elementów akustycznych:

| Oceniane parametry | TAK | NIE |
| --- | --- | --- |
| 250 elementów - 0 pkt |  |  |
| 251 i więcej - 10 pkt |  |  |

(zaznaczyć  „X” właściwe)

3. arkusza informacji technicznej - Głowica liniowa:

| Oceniane parametry | TAK | NIE |
| --- | --- | --- |
| 250 elementów - 0 pkt |  |  |
| 251 i więcej - 10 pkt |  |  |

(zaznaczyć  „X” właściwe)

4. arkusza informacji technicznej - Głowica liniowa szerokopasmowa:

| Oceniane parametry | TAK | NIE |
| --- | --- | --- |
| 500 elementów - 0 pkt |  |  |
| 501 i więcej elementów - 10 pkt |  |  |

(zaznaczyć  „X” właściwe)

c) Zadanie nr 3. -  Zakup i dostawa zestawu do badań EEG

- za realizację całości niniejszego zamówienia, wynikająca z Tabeli Ceny – będącej treścią oferty – wynosi:

| Wartość netto | VAT | Cena brutto (netto + VAT) |
| --- | --- | --- |

- Oświadczamy, że dostawy wykonamy w terminie do:

| Czas dostawy | TAK |
| --- | --- |
| 40 dni od dnia podpisania umowy – 0 pkt |  |
| 28 dni od dnia podpisania umowy – 10 pkt |  |
| 21 dni od dnia podpisania umowy – 20 pkt |  |

(zaznaczyć  „X” właściwe)

- Oświadczam/my, że oferujemy gwarancję:

| Gwarancja | TAK |
| --- | --- |
| 24 miesiące |  |
| 48 miesięcy |  |

(zaznaczyć  „X” właściwe)

d) Zadanie nr 4. -  Zakup i dostawa  Aparat EMG - za realizację całości niniejszego zamówienia, wynikająca z Tabeli Ceny – będącej treścią oferty – wynosi:

| Wartość netto | VAT | Cena brutto (netto + VAT) |
| --- | --- | --- |

- Akceptuję/ akceptujemy gwarancję wskazaną w Rozdziale III IDW- cz. 1 przez Zamawiającego

- Oferuje/Oferujemy dostawę o następujących parametrach technicznych:

1. Poziom szumów przy zwartym wejściu w paśmie 2 Hz – 10 kHz:

| Oceniane parametry | TAK | NIE |
| --- | --- | --- |
| - min. 0,6 µV rms – 0 pkt, |  |  |
| - < 0,5 uV = 10 pkt.- 10 pkt |  |  |

(zaznaczyć  „X” właściwe)

2. Współczynnik tłumienia sygnałów współbieżnych CMRR:

| Oceniane parametry | TAK | NIE |
| --- | --- | --- |
| - min. 110 dB - 0 pkt, |  |  |
| - > 120 dB = 10 pkt.- 10 pkt |  |  |

(zaznaczyć  „X” właściwe)

2) Oświadczamy, że dostawy wykonamy w terminie do:

| Czas dostawy | TAK |
| --- | --- |
| 40 dni od dnia podpisania umowy – 0 pkt |  |
| 28 dni od dnia podpisania umowy – 10 pkt |  |
| 21 dni od dnia podpisania umowy – 20 pkt |  |

(zaznaczyć  „X” właściwe

e) Zadanie nr 5. -  Zakup i dostawa  Wagi elektronicznej - za realizację całości niniejszego zamówienia, wynikająca z Tabeli Ceny – będącej treścią oferty – wynosi:

| Rodzaj wagi | Ilość (szt.) | Wartość netto | VAT | Cena brutto (netto + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Waga niemowlęca | 1 |  |  |  |
| Waga ze wzrostomierzem | 8 |  |  |  |

1) Oświadczamy, że dostawy wykonamy w terminie do:

| Czas dostawy | TAK |
| --- | --- |
| 40 dni od dnia podpisania umowy – 0 pkt |  |
| 28 dni od dnia podpisania umowy – 10 pkt |  |
| 21 dni od dnia podpisania umowy – 20 pkt |  |

(zaznaczyć  „X” właściwe

2)  Oświadczam/my, że oferujemy gwarancję:

| Gwarancja | TAK |
| --- | --- |
| 24 miesiące |  |
| 48 miesięcy |  |

f) Zadanie nr 6  – zakup i dostawa Zestawu IT - za realizację całości niniejszego zamówienia, wynikająca z Tabeli Ceny – będącej treścią oferty – wynosi:

| Rodzaj asortymentu | Ilość (szt.) | Wartość netto | VAT | Cena brutto (netto + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komputer | 8 |  |  |  |
| Monitor | 8 |  |  |  |
| Drukarka recept i historii choroby | 8 |  |  |  |
| Licencje | 20 |  |  |  |

- Oferuje/Oferujemy dostawę o następujących parametrach technicznych:

1. Procesor:

| Oceniane parametry | TAK | NIE |
| --- | --- | --- |
| - min. osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 7382 punkty – 0 pkt, |  |  |
| - osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik 10773 – 10 pkt. |  |  |

(zaznaczyć  „X” właściwe)

2. Pamięć masowa:

| Oceniane parametry | TAK | NIE |
| --- | --- | --- |
| - min 250 GB - 0 pkt, |  |  |
| - dysk powyżej 500GB - 10 pkt |  |  |

(zaznaczyć  „X” właściwe)

2)  Oświadczamy, że dostawy wykonamy w terminie do:

| Czas dostawy | TAK |
| --- | --- |
| 21 dni od dnia podpisania umowy – 0 pkt |  |
| 14 dni od dnia podpisania umowy – 10 pkt. |  |

(zaznaczyć  „X” właściwe)

3) Oświadczam/my, że oferujemy gwarancję:

| Gwarancja | TAK |
| --- | --- |
| 24 miesiące |  |
| 48 miesięcy |  |

(zaznaczyć  „X” właściwe)

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Informujemy, że wybór naszej oferty nie prowadzi / prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w następującym zakresie (UWAGA: wykonawca zobowiązany jest wypełnić poniższe informacje w przypadku powstania obowiązku podatkowego. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi powinna  odpowiadać nazwom wskazanym w Polskiej klasyfikacji wyrobów i usług wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.10.2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2008 r. nr 207, poz. 1293, nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. nr 33, poz. 256 i nr 222, poz. 1753).):

  - Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: …………….. o wartości (bez kwoty podatku): …..…… zł netto,

  - Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: …………….. o wartości (bez kwoty podatku): ………… zł netto,

- Oświadczamy, że w przypadku wyboru niniejszej oferty, powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający tytułem realizacji przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, iż przewidujemy/nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia w części …………………………………………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

*niepotrzebne skreślić

| (miejsce, data) |  | (podpis przedstawiciela upoważnionego do reprezentacji wykonawcy) |
| --- | --- | --- |

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SIWZ

(składany wraz z Ofertą)

WYKONAWCA*

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

...............................................................................................

Adres*: ..................................................................................

NIP*: …………………………………................………………………………

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego i IT w ramach projektu nr RPDS.06.02.00-02-0060/16” prowadzonego przez Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Białowieska 74a, 54-235 Wrocław, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5  ustawy Pzp

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 		…………………………………………

pieczęć i podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 		…………………………………………

pieczęć i podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 		…………………………………………

pieczęć i podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 		…………………………………………

pieczęć i podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 		…………………………………………

pieczęć i podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

(składany wraz z Ofertą)

WYKONAWCA*

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

...............................................................................................

Adres*: ..................................................................................

NIP*: …………………………………................………………………………

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa, montaż oraz ustawienie mebli biurowych oraz wyposażenie sal rehabilitacji i integracji sensorycznej”, prowadzonego przez Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Białowieska 74a 54-235 Wrocław, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam,

że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ w rozdziale V.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 		…………………………………………

pieczęć i podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ w rozdziale V polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 		…………………………………………

pieczęć i podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 		…………………………………………

pieczęć i podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

WYKONAWCA*

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

...............................................................................................

Adres*: ..................................................................................

NIP*: …………………………………................………………………………

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

dla zamówienia pn.:

„Zakup i dostawa sprzętu medycznego i IT w ramach projektu nr RPDS.06.02.00-02-0060/16”

Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia z podaniem rodzaju wykonanych dostaw | wartość (netto) | data wykonania (zakończenia) | Zamawiający |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| .. |  |  |  |  |

______________________ dnia _________

______________________________________

(podpis osoby lub osób upełnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

(składany po otwarciu ofert)

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Zakup i dostawa sprzętu medycznego i IT w ramach projektu nr RPDS.06.02.00-02-0060/16”

Oświadczamy, że:

- nie należymy z innymi uczestnikami postępowania do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych*,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych - w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r poz. 184, 1618 i 1634 ze zm.) z innymi uczestnikami postępowania ale oświadczamy, że istniejące między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia**.

_________________ dnia ___ ___ ____ roku

______________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców/Pełnomocnika)

* - niepotrzebne skreślić.

** - Na potwierdzenie tego oświadczenia Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, ze powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

Załącznik nr 6 do SIWZ

(składany wraz z ofertą)

Wykonawca:	........................................

…………………………………………………	(miejscowość, data)

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest

„Zakup i dostawa sprzętu medycznego i IT w ramach projektu nr RPDS.06.02.00-02-0060/16”

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – dalej RODO – wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

…………………………………………

(podpis wykonawcy)

*	W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (Zamawiający usunie treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 7a do SIWZ

(składany wraz z ofertą)

Arkusz informacji technicznej

Zadanie nr 1 - Sprzęt diagnostyczny – wyposażenie gabinetu otolaryngologicznego:

1.UNIT LARYNGOLOGICZNY – 1 sztuka

2. KABINA CISZY DO BADANIA SŁUCHU / AUDIOMETRYCZNA /  – 1 sztuka

3. AUDIOMETR– 1 sztuka

4. APARAT DO OTOEMISJI AKUSTYCZNEJ -  1 sztuka

| Lp. | Parametry techniczne bezwzględnie wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametru | Producent (kraj)/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- |
| UNIT LARYNGOLOGICZNY |
| 1 | Unit laryngologiczny z wyposażeniem | (tak, opisać) | (wpisać) |
| 1.1 | Aparat fabrycznie nowy |  |  |
| 1.2 | Rok produkcji aparatu wymagany : 2018 |  |  |
| 1.3 | Unit laryngologiczny jednomodułowy, posiadający min. 4 skrętne kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie. Wykonany w całości ze stali cynkowanej galwanicznie (w tym również tył i boki), pokryty farbą antybakteryjną (potwierdzenie certyfikatem właściwości antybakteryjych farby) o drobnoziarnistej strukturze, z możliwością wyboru przez Zamawiającego koloru z palety RAL dla wszystkich elementów stalowych z wyłączeniem elementów ze stali nierdzewnej |  |  |
| 1.4 | Możliwość dobrania różnych kolorów dla min. 5 dowolnych, malowanych proszkowo części unitu. |  |  |
| 1.5 | Powierzchnia unitu z trwałego materiału odpornego na czynniki chemiczne i ścieranie, ze szczególnym uwzględnieniem cokołu od frontu i z tyłu unitu wykonanego ze stali nierdzewnej. |  |  |
| 1.6 | Unit o wymiarach: |  |  |
| 1.7 | - szerokość: w granicy 1100 mm - 1125 mm |  |  |
| 1.8 | - głębokość: w granicy 490 mm - 545 mm |  |  |
| 1.9 | Unit posiadający blat roboczy niezależny od blatu na instrumentarium, stanowiący integralną całość z unitem, usytuowany na wysokości 750 mm ± 20 mm, wykonany w całości ze stali cynkowanej galwanicznie, pokryty farbą antybakteryjną o drobnoziarnistej strukturze, umożliwiający umieszczenie pudełka zawierającego 100 szt. rękawiczek jednorazowych. |  |  |
| 1.10 | 2 poziomowy podświetlany blat na instrumentarium zamykany pokrywą wykonaną z przezroczystego materiału, umożliwiający podgląd ilościowy narzędzi bez podnoszenia pokrywy. Szerokość blatu 670 mm ± 20 mm. Blat wyposażony w tace ze stali nierdzewnej na wyższy i niższy poziom narzędziowy |  |  |
| 1.11 | W tylnej części przestrzeni na instrumentarium pod pokrywą, na całej szerokości znajduje się wnęka umożliwiająca przechowywanie leków w butelkach o wysokości min. 17cm. Wnęka posiada wyjmowane koryto ze stali nierdzewnej w celu łatwego czyszczenia i dezynfekcji. |  |  |
| 1.12 | Dodatkowa półka zintegrowana z unitem, wykonana ze szkła akrylowego usytuowana w górnej części unitu nad instrumentarium o szerokości przestrzeni instrumentarium. |  |  |
| 1.13 | Unit posiada wysuwany blat roboczy ze stali nierdzewnej z mechanizmem miękkiego domykania |  |  |
| 1.14 | Unit posiadający min. 4 w pełni wysuwane szuflady o wysokości frontu min. 75 mm z mechanizmem miękkiego domykania i możliwością szybkiego demontażu bez użycia narzędzi |  |  |
| 1.15 | Panel sterowania (zawierający manometr ssaka oraz przyciski funkcyjne) umiejscowiony od frontu z lewej bądź prawej strony (do wyboru) pod łatwo zmywalną taflą szkła w celu łatwej dezynfekcji. |  |  |
| 1.16 | Panel sterowania zintegrowany z przestrzenią na kuwety do dezynfekcji oraz przechowywania endoskopów sztywnych. |  |  |
| 1.17 | Unit wyposażony w system wizualnej informacji o nieprawidłowościach w pracy unitu, w tym min. komenda informująca o wodzie na podłodze wewnątrz unitu oraz komenda informująca o „zapchanym” pojemniku na wydzielinę. |  |  |
| 1.18 | Wbudowane źródła światła LED min. 1 sztuka z płynną regulacją natężenia światła w zakresie 0 -100% mocy, gniazdo światłowodu typu „Storz” |  |  |
| 1.19 | Unit posiada wbudowany szybki podgrzewacz narzędzi włączany przyciskiem. Funkcja podgrzewania narzędzi realizowana za pomocą nadmuchu, z funkcją automatycznego wyłączania po upływie 15 - 20 sek. |  |  |
| 1.20 | Min. 4 wbudowane pojemniki/kuwety do dezynfekcji i przechowywania endoskopów sztywnych, w tym przynajmniej 1 kuweta podgrzewana |  |  |
| 1.21 | Unit wyposażony w min. 1 podgrzewaną kuwetę na endoskopy o średnicy do 10 mm - kuwety z rozkręcanym dnem w celu wyczyszczenia |  |  |
| 1.22 | Unit wyposażony w min. 1 kuwetę na endoskopy o średnicy do 4 mm - kuwety z rozkręcanym dnem w celu wyczyszczenia |  |  |
| 1.23 | Podgrzewane kuwety posiadają możliwość płynnej regulacji temperatur |  |  |
| 1.24 | Unit wyposażony w 3 kuwety ze stali nierdzewnej do przechowywania fiberoskopu gietkiego - kuwety z rozkręcanym dnem w celu wyczyszczenia |  |  |
| 1.25 | Wysuwana kuweta do dezynfekcji ze stali nierdzewnej lub melaminy na brudne narzędzia z wkładką typu jeżyk |  |  |
| 1.26 | Unit posiadający samozamykającą śmietniczkę, otwieraną nogą z demontowanym bez użycia narzędzi dnem na potrzeby mycia i dezynfekcji |  |  |
| 1.27 | Uchwyt/wieszak na lampę czołową z regulacją wysokości, usytuowany w bocznej części unitu. |  |  |
| 1.28 | Ruchomy wysięgnik min. dla: drenu ssaka i światłowodu |  |  |
| 1.29 | Kolumna monitora mocowana bezpośrednio do unitu |  |  |
| 1.30 | Uchwyt monitora mocowany do kolumny |  |  |
| 1.31 | Uchwyt na kamerę endoskopową z możliwością zamocowania w dowolnym miejscu unitu bez użycia jakichkolwiek narzędzi. |  |  |
| 1.32 | Unit wyposażony w min. jeden światłowód z zagiętym adapterem (90°), dł. min. 180 cm |  |  |
| 1.33 | Wbudowany system ssania o wydajności min. 40l/min i -0,85 bar, aktywowany/dezaktywowany automatycznie po podniesieniu/opuszczeniu drenu ssaka, wyposażony w pompę bezolejową bezwibracyjną do zastosowania w urządzeniach z mikroskopem. |  |  |
| 1.34 | Dren ssaka antybakteryjny - pokryty wewnątrz jonami srebra |  |  |
| 1.35 | Unit wyposażony w elektroniczny regulator do płynnej regulacji siły ssania |  |  |
| 1.36 | Unit wyposażony w manometr siły ssania |  |  |
| 1.37 | Układ płukania drenu ssaka do automatycznego czyszczenia za pomocą wody pod ciśnieniem układowym |  |  |
| 1.38 | Automatycznie opróżniany zbiornik ssania z układem automatycznego płukania po każdorazowym odłożeniu ssaka, z systemem opróżniania zamontowanym od spodu szklanego zbiornika. Zbiornik wyposażony w system zabezpieczający przed przelaniem. |  |  |
| 1.39 | Przyłącze wodne posiada elektrozawór, którym steruje unit. |  |  |
| 1.40 | Miska do płukania ucha posiadająca podłączenie drenu ssaka, wycięcie na ucho małe oraz duże |  |  |
| 1.41 | Wymagany unit z podłączeniem do instalacji wod-kan. |  |  |
| 1.42 | Ssak wyposażony w urządzenie z elastyczną częścią dystalną umożliwiające przy użyciu jednego narzędzia dobranie odpowiedniego kąta w celu dotarcia do każdej z 6 zatok i wykonania jednoczesnego ssania i irygacji w tym samym czasie dzięki min. 1 kanałowi ssącemu i min. 5 dyszom do irygacji umieszczonym na końcu dystalnym. |  |  |
| 1.43 | Fotel laryngologiczny |  | (wpisać) |
| 1.44 | Fotel laryngologiczny z regulacją siedziska góra/dół, zmianą położenia oparcia pleców, posiadający stały podnóżek z e składaną płytą na stopy |  |  |
| 1.45 | Oparcie dla pleców z regulacją min od +9⁰ do -90⁰ za pomocą dźwigni z obu stron |  |  |
| 1.46 | Podłokietniki odchylane do tyłu niezależnie, podczas rozkładania oparcia opadają synchronicznie |  |  |
| 1.47 | Elektryczna regulacja wysokości siedziska min. 580 - 880 mm |  |  |
| 1.48 | Fotel umożliwia obrót 360° wokół osi i blokady w dowolnej pozycji |  |  |
| 1.49 | Sterownik przewodowy do sterowania wysokością fotela |  |  |
| 1.50 | Podstawa fotela okrągła o śr. 70 cm±5cm |  |  |
| 1.51 | Zagłówek regulowany w płaszczyźnie góra/dół, przód/tył w celu optymalnego oparcia głowy |  |  |
| 1.52 | Możliwość wyboru koloru tapicerki fotela spośród przynajmniej 25 kolorów |  |  |
| 1.53 | Nośność fotela min. 180 kg (rodzic+dziecko) |  |  |
| 1.54 | Taboret lekarski |  | (wpisać) |
| 1.55 | Wysokość siedziska regulowana w zakresie 430-730 mm |  |  |
| 1.56 | Siedzisko 40 cm |  |  |
| 1.57 | Podstawa na pięciu podwójnych kółkach |  |  |
| 1.58 | Podnóżek pierścieniowy |  |  |
| 1.59 | Oparcie dla pleców obracane 180⁰ z regulacją wysokości i nachylenia |  |  |
| 1.60 | Kamera medyczna |  |  |
| 1.61 | Głowica kamery PAL z przetwornikiem 1/3 " CCD |  |  |
| 1.62 | Rozdzielczość przetwornika min. 752x582 Pixeli |  |  |
| 1.63 | Głowica posiada min. 3 programowalne przyciski funkcyjne pozwalające na zaprogramowanie 6 funkcji |  |  |
| 1.64 | Procesor kamery posiada ustawienia dla min. 5 różnych użytkowników |  |  |
| 1.65 | Procesor kamery posiada m.in.: |  |  |
| 1.66 | - filtr dla fiberoskopów likwidujący tzw. "efekt mora" |  |  |
| 1.67 | - funkcje zamrażania obrazu „Freeze” |  |  |
| 1.68 | Procesor kamery posiada wyjścia min. 2 x S-Video (do podłączenia monitora) i videograbbera |  |  |
| 1.69 | Możliwość podłączenia klawiatury komputerowej w celu wpisania danych pacjenta |  |  |
| 1.70 | Waga głowicy kamery (bez obiektywu i przewodu) max. 90g |  |  |
| 1.71 | Lampa czołowa |  | (wpisać) |
| 1.72 | Lampa czołowa, bezprzewodowa LED z akumulatorem na czepcu |  |  |
| 1.73 | Czepiec z regulacją obwodu i głębokości |  |  |
| 1.74 | Akumulator Li-Ion min. 700mA |  |  |
| 1.75 | Dystans pracy w przedziale min. 20-60cm |  |  |
| 1.76 | Średnica plamki światła zależna od dystansu min. 8-115mm |  |  |
| 1.77 | Czas pracy min. 3,5 godziny |  |  |
| 1.78 | Waga lampy z akumulatorami max. 350g |  |  |
| 1.79 | W komplecie ładowarka sieciowa |  |  |
| 1.80 | Optyki sztywne |  |  |
| 1.81 | Otoskop 0° - max. Ø 2,8 mm dł. w zakresie 40mm-50mm, Autoklawowalny – 1szt. |  | (wpisać) |
| 1.82 | Laryngoskop 70°, Ø 7 lub 8 mm, dł. w zakresie 190 – 210mm, Autoklawowalna – 1 szt. |  | (wpisać) |
| 1.83 | Optyka giętka – fiberoskop |  | (wpisać) |
| 1.84 | Średnica max Ø 2,8 mm |  |  |
| 1.85 | Pole widzenia min. 80 ⁰ |  |  |
| 1.86 | Dł. robocza max. 300 mm |  |  |
| 1.87 | Głębia widzenia 1-50mm |  |  |
| 1.88 | Zagięcie końcówki góra/dół min. 150⁰ |  |  |
| 1.89 | Światłowód o dł. min 1,8m i średnicy min 3,5mm. Końcówka typu „STORZ” |  |  |
| 1.90 | Możliwość dezynfekcji powierzchniowej i sterylizacji gazowej |  |  |
| 1.91 | Monitor medyczny |  | (wpisać) |
| 1.92 | Monitor medyczny min. 17" w kolorze białym z frontem pokrytym szkłem ułatwiającym utrzymanie monitora w należytej czystości, wejścia/wyjścia : VGA, DVI, S-Video |  |  |
| 1.93 | Stroboskop |  | (wpisać) |
| 1.94 | Stroboskop ze źródłem światła LED - wyjście typu "Storz" |  |  |
| 1.95 | Temperatura światła LED 6800⁰K |  |  |
| 1.96 | Natężenie światła min. 2000 lumenów |  |  |
| 1.97 | Tryb pracy stroboskopowej i ciągłej |  |  |
| 1.98 | Zakres częstotliwości w zakresie min. 70-1100Hz |  |  |
| 1.99 | Tryb pracy "Slow motion" - min. 3 czestotliwości |  |  |
| 1.100 | Wyświetlacz LCD pokazujący częstotliwości i natężenia dźwięku w dB |  |  |
| 1.101 | Mikrofon kontaktowy i przypinany klipsem |  |  |
| 1.102 | Podwójny przycisk nożny |  |  |
| 1.103 | Wyjście : min. audio i USB |  |  |
| 1.104 | Prezentacja Fo w postaci spektogramu |  |  |
| 1.105 | Stroboskopia automatyczna i manualna dla pacjentów bezgłośnych lub słabo fonujacych |  |  |
| 1.106 | Oprogramowanie |  | (wpisać) |
| 1.107 | Oprogramowanie - licencja programu do archiwizacji danych (nagrywanie obrazów wideo, wydruk raportów, etc.) |  | (wpisać) |
| 1.108 | Zestaw komputerowy: |  |  |
| 1.109 | Komputer PC, min. Intel Core i5-7400 (4 rdzenie), RAM 4 GB, Dysk: 128 GB SSD SATA III, Windows 10 Pro, |  | (wpisać) |
| 1.110 | Monitor LED min: 21,5", 1920 x 1080 (FullHD) |  | (wpisać) |
| 1.111 | Klawiatura |  | (wpisać) |
| 1.112 | Mysz |  | (wpisać) |
| 1.113 | Videograbber USB do przechwycenia sygnału z kamery endoskopowej |  | (wpisać) |
| 1.114 | Przycisk nożny USB do nagrywania filmów z badania |  | - |
| 1.115 | Narzędzia laryngologiczne: |  | (wpisać) |
| 1.116 | 2 x wziernik uszny roz. 3 |  | (wpisać) |
| 1.117 | 2 x wziernik uszny roz. 4 |  | (wpisać) |
| 1.118 | 2 x wziernik uszny roz. 5 |  | (wpisać) |
| 1.119 | 2 x wziernik uszny roz. 6 |  | (wpisać) |
| 1.120 | 2 x wziernik uszny roz. 7,5 |  | (wpisać) |
| 1.121 | 5x Pęseta Jansen 16 cm |  | (wpisać) |
| 1.122 | 1 x Wziernik nosowy KILLIAN 75 mm |  | (wpisać) |
| 1.123 | 5 x wziernik nosowy dla dzieci |  | (wpisać) |
| 1.124 | 5 x wziernik nosowy dla dorosłych |  | (wpisać) |
| 1.125 | 1 x Pęseta uszna TROELTSCH (WILDE) 12.0cm |  | (wpisać) |
| 1.126 | 1 x Pęseta uszna LUCAE 14.0cm |  | (wpisać) |
| 1.127 | 5 x watotrzymacz |  | (wpisać) |
| 1.128 | 1 x Igłotrzymacz HEGAR 14.0cm, TC - z wkładką utwardzaną węglikiem spiekanym |  | (wpisać) |
| 1.129 | 2 x rurka ssąca 3 mm |  | (wpisać) |
| 1.130 | 2 x rurka ssąca 3,5 mm |  | (wpisać) |
| 1.131 | 2 x rurka ssąca 4,5 mm |  | (wpisać) |
| 1.132 | 3 x Łyżeczka uszna BUCK 16,5 cm |  | (wpisać) |
| 1.133 | 5 x Haczyk uszny LUCAE 14.0cm |  | (wpisać) |
| 1.134 | 2 x rurka do drenażu 2,5 mm |  | (wpisać) |
| 1.135 | 5 x pęseta anatomiczna do nosa 16 cm |  | (wpisać) |
| 1.136 | 3 x rurka ssąca typu HOUSE 10 cm, ø 1,5 mm |  | (wpisać) |
| 1.137 | 6 x rurka ssąca typu HOUSE10 cm, ø 2,0 mm |  | (wpisać) |
| 1.138 | 3 x rurka ssąca typu HOUSE 10 cm, ø 2,5 mm |  | (wpisać) |
| 1.139 | 1x adepter do rurek typu HOUSE dł. 52 mm |  | (wpisać) |
| 1.140 | 1 x sonda Bowman 00-0 |  | (wpisać) |
| 1.141 | 1 x sonda Bowman 1-2 |  | (wpisać) |
| 1.142 | 1 x nożyczki Joseph 14 cm |  | (wpisać) |
| 1.143 | 1 x uchwyt skalpela od 10 do 12,5 cm |  | (wpisać) |
| 1.144 | 100 x ostrze skalpela roz. 11 |  | (wpisać) |
| 1.145 | 100 x ostrze skalpela roz. 15 |  | (wpisać) |
| 1.146 | 2 x trokar LICHTWITZ, Ø 1.5 mm, |  | (wpisać) |
| 1.147 | Dł. robocza 100 mm |  | (wpisać) |
| 1.148 | 1 x miska (nerka) 25 cm |  | (wpisać) |
| 1.149 | 1 x nożyczki Mayo 14.0cm |  | (wpisać) |
| 1.150 | 1 x pęseta anatomiczna 14 cm |  | (wpisać) |
| 1.151 | 1 x pęseta anatomiczna 20 cm |  | (wpisać) |
| 1.152 | 5 x szpatułka BRUENINGS 19 cm |  | (wpisać) |
| 1.153 | 5 x lusterko laryngologiczne roz. 0 |  | (wpisać) |
| 1.154 | 8 x lusterko laryngologiczne roz. 2 |  | (wpisać) |
| 1.155 | 6 x lusterko laryngologiczne roz. 6 |  | (wpisać) |
| 1.156 | 5 x lusterko laryngologiczne roz. 8 |  | (wpisać) |
| 1.157 | 1 x bagnet do paracentezy |  | (wpisać) |
| 1.158 | 5 x pęseta Lucae 14 cm |  | (wpisać) |
| 1.159 | 1 x pęseta chirurgiczna 1x2 14 cm |  | (wpisać) |
| 1.160 | 10xszpatułki metalowe laryngologiczne |  | (wpisać) |
| 1.161 | 100 x jednorazowych misek nerkowatych (tekturowe). |  | (wpisać) |
| 1.162 | 50 x zestaw jednorazowy (wziernik nosowy, wziernik uszny, lusterko) |  | (wpisać) |
| KABINA CISZY DO BADANIA SŁUCHU / AUDIOMETRYCZNA / |
| 2 | Kabina audiometryczna |  | (wpisać) |
| 2.1 | Aparat fabrycznie nowy |  |  |
| 2.2 | Rok produkcji aparatu wymagany : 2018 |  |  |
| 2.3 | Średnie tłumienie 31dB, osiągając 47,9 do 8 kHz |  |  |
| 2.4 | Kabina o wymiarach 124x124x201 cm |  |  |
| 2.5 | Ściany zewnętrzne łatwo zmywalne – pokryte winylem |  |  |
| 2.6 | Ściany wewnętrzne syntetyczne i łatwo zmywalne |  |  |
| 2.7 | Drzwi kabiny o wymiarach 80x180 cm umożliwiające wjazd wózka inwalidzkiego. |  |  |
| 2.8 | Okno kabiny z podwójną szybą |  |  |
| 2.9 | Możliwość zamontowania drzwi na lewa lub prawą stronę. |  |  |
| 2.10 | Kabina posiada oświetlenie z włącznikiem bezprzewodowym. |  |  |
| AUDIOMETR |
| 3 | Audiometr |  | (wpisać) |
| 3.1 | Aparat fabrycznie nowy |  |  |
| 3.2 | Rok produkcji aparatu wymagany : 2018 |  |  |
| 3.3 | Przewodnictwo powietrzne i kostne oraz wolne pole |  |  |
| 3.4 | Audiometria słowna z pamięci wewnętrznej urządzenia |  |  |
| 3.5 | Próby nadprogowe: ABLB, Stenger, SISI, Autotest (HW), Weber |  |  |
| 3.6 | Badanie ręczne oraz automatyczne |  |  |
| 3.7 | Zakres częstotliwości dla audiometrii powietrznej od 125 do 8000 Hz i dla audiometrii kostnej od 250 do 8000 Hz |  |  |
| 3.8 | Dostępne częstotliwości diagnostyczne: 125, 250, 500, 750, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz z możliwością późniejszej rozbudowy o częstotliwości diagnostyczne 9000, 10000, 11200, 14000, 16000, 18000, 20000Hz |  |  |
| 3.9 | Natężenie: od -10 do 120 dB dla AC, -10 do 80dB dla BC |  |  |
| 3.10 | Skok natężenia: 1dB, 2dB i 5dB |  |  |
| 3.11 | Maskowanie szumem szerokopasmowym i wąskopasmowym |  |  |
| 3.12 | Ton prosty, modulowany i pulsujący |  |  |
| 3.13 | Wyświetlacz kolorowy min. 5,7 cala, rozdzielczość 640x480 pikseli |  |  |
| 3.14 | Pamięć wewnętrzna na minimum 50000 wyników badań dla 500 pacjentów |  |  |
| 3.15 | Możliwość podłączenia standardowej klawiatury komputerowej i myszki do audiometru |  |  |
| 3.16 | Odtwarzanie testów słownych z wbudowanej w audiometr pamięci |  |  |
| 3.17 | Komunikacja dwukierunkowa z pacjentem |  |  |
| 3.18 | Wydruk na drukarce laserowej monochromatycznej dołączonej bezpośrednio do audiometru przez port USB |  |  |
| 3.19 | Wbudowany głośnik |  |  |
| 3.20 | Monitorowanie sygnału: przez wbudowany głośnik, przez zewnętrzną słuchawkę, zewnętrzny głośnik |  |  |
| 3.21 | Regulacja czasu trwania impulsu w zakresie min. 200ms do 5000ms |  |  |
| 3.22 | Częstotliwość modulacji tonu minimum od 1 do 25Hz |  |  |
| 3.23 | Poziom regulacji tonu minimum od 0,5 do 25% |  |  |
| 3.24 | Mozliwość wyboru strategi zmiany częstotliwości: motyl, z dołu do góry |  |  |
| 3.25 | Praca w trybie dwukanaławym, możliwość podania bodźca z dwóch różnych kanałów do tego samego ucha |  |  |
| 3.26 | Współpraca z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem bazodanowym OtoAccess, zapewniającym integrację z minimum urządzeniami: audiometr, tympanometr, VNG, ABR, SVV |  |  |
| 3.27 | Wyposażenie |  |  |
| 3.28 | Słuchawki powietrzne |  |  |
| 3.29 | Przetwornik kostny |  |  |
| 3.30 | Przycisk pacjenta 2 sztuki |  |  |
| 3.31 | Przewód USB |  |  |
| 3.32 | W komplecie zestaw "testów słownych" |  |  |
| 3.33 | Oprogramowanie do obsługi audiometru za pomocą komputera |  |  |
| 3.34 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| APARAT DO OTOEMISJI AKUSTYCZNEJ |
| 4 | Otoemisja akustyczna |  | (wpisać) |
| 4.1 | Aparat fabrycznie nowy |  |  |
| 4.2 | Rok produkcji aparatu wymagany : 2018 |  |  |
| 4.3 | Urządzenie pracujące bezprzewodowo na wbudowanym zasilaniu akumulatorowym litowo-jonowym o pojemności minimum 1700 mAh |  |  |
| 4.4 | Przewidywana ilość badań na jednym cyklu ładowania minimum 500 badań |  |  |
| 4.5 | Kompaktowe wymiary urządzenia : wymiary 7,0 x 3 x 15 cm ±0,5 cm |  |  |
| 4.6 | Waga z akumulatorem < 150g ± 50g |  |  |
| 4.7 | Wyświetlacz kolorowy OLED |  |  |
| 4.8 | Klawiatura z 4 przyciskami do sterowania funkcjami urządzenia |  |  |
| 4.9 | Złącze mikroUSB służące do ładowania akumulatora oraz do komunikacji z programami baz danych |  |  |
| 4.10 | Złącze HDMI do podłączenia mikrosondy |  |  |
| 4.11 | Moduł bluetooth do komunikacji z drukarką bezprzewodową |  |  |
| 4.12 | Szum własny mikrofonu mikrosondy przy 2kHz ≤-20 dB SPL |  |  |
| 4.13 | Szum własny mikrofonu mikrosondy przy 1kHz ≤ -13 dB SPL |  |  |
| 4.14 | Długość mikrosondy na złączu HDMI minimum 100 cm |  |  |
| 4.15 | Możliwość zamiany mikrosondy z innym urządzeniem bez konieczności kalibracji urządzenia wraz z sondą |  |  |
| 4.16 | Sonda posiada funkcję autowykrywania i autokalibracji |  |  |
| 4.17 | Sonda obsługująca protokoły badania DPOAE i TEOAE |  |  |
| 4.18 | Zakres SNR min. 3 dB max. ≥10 |  |  |
| 4.19 | Rozdzielczość przetwarzania AC 16bit lub 32 bit |  |  |
| 4.20 | Poziom bodźca dla TEOAE 80 dB peSPL ± 3 dB |  |  |
| 4.21 | Zakres pomiaru bodźca TEOAE 700-4000 Hz min. ≤-30dB SPL max. - 100 dB SPL |  |  |
| 4.22 | Czas analizy bodźca TEOAE ≤64 sekund |  |  |
| 4.23 | Dokładność pomiaru <±3 dB |  |  |
| 4.24 | Poziom bodźca dla DPOAE dla 1500-5000 Hz, 40-70 dB peSPL ± 3 dB |  |  |
| 4.25 | Zakres pomiaru bodźca DPOAE min. -20dB SPL max. ≥ 88 dB SPL |  |  |
| 4.26 | Czas analizy bodźca DPOAE ≤2 sekund |  |  |
| 5 | WYMAGANIA |  |  |
| 5.1 | Potwierdzenie parametrów w postaci oryginalnych katalogów, instrukcji obsługi lub oświadczenia producenta. |  |  |
| 5.2 | Gwarancyjna obsługa serwisowa wszystkich elementów urządzenia w okresie min. 24 miesiące od daty uruchomienia przez serwis w cenie urządzenia |  |  |
| 5.3 | Przeszkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania sprzętu. |  |  |

Na potwierdzenie powyższych deklaracji do oferty załączam:

1. ……………………………..

2. …………………………….

3. ……………………………..

(należy wymienić załączone dokumenty tj. np.  Odpowiednie katalogi producenta (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów) lub nazwy własne w braku katalogów, foldery, wyciągi z  instrukcji lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny sposób ( w języku polskim lub angielskim) potwierdzające spełnianie parametrów technicznych opisanych przez Zamawiającego. W przypadku folderu w języku obcym (innym niż angielski) do oferty należy dołączyć folder wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawca winien zaznaczyć w katalogu, której pozycji opis dotyczy)

Data : …………………….

...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 7b do SIWZ

(składany wraz z ofertą)

Arkusz informacji technicznej

Zadanie nr 2

Zakup i dostawa 1 szt -Aparat USG   kod CPV: 33112200-0

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Potwierdzenie | Parametry oferowane i dodatkowo oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| OGÓLNE: |
| 1. | Wykonawca*: *Wykonawca lub podwykonawca posiadający autoryzację producenta na terenie Polski i zapewniający autoryzowany serwis producenta na terenie Polski. Potwierdzić stosownym dokumentem. | podać |  |
| 2. | Nazwa i typ: | podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia: | podać |  |
| 4. | Rok produkcji min. 2018 | TAK Podać |  |
| 5. | Aparat fabrycznie nowy – nieużywany | TAK |  |
| 6. | Aplikacje oraz pakiety pomiarowe wraz z raportowaniem: -pediatryczne -neonatologiczne -badania naczyniowe (w tym TCD) -badania mięśniowo-szkieletowe (m.in. pediatryczne do pomiaru Hips) -badania ogólne radiologiczne -badania kardiologiczne -badania urologiczne | TAK Podać |  |
| 7. | Aparat wyposażony w klawiaturę alfanumeryczną na panelu operatora; waga aparatu max 50 kg | TAK Podać |  |
| 8. | Ekran monitora LCD o przekątnej min. 15 cali i rozdzielczości min. 1024x768m; możliwość przechylenia ekranu przód-tył i obrotu prawo-lewo min. +/- 90 stopni. Monitor z regulacją jasności oraz stabilizacją podświetlenia, wykonany w technologii zapewniającej szeroki kąt patrzenia. | TAK Podać |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE: |
| 9. | Aparat wykonany w technologii całkowicie cyfrowej z szerokopasmowym systemem formowania wiązki | TAK |  |
| 10. | Ilość kanałów procesowych min. 1024 | TAK Podać |  |
| 11. | Dynamika systemu Min. 230 dB | TAK Podać | 230 dB – 0 pkt 231 dB i więcej - 10 pkt |
| 12. | Częstotliwość pracy Min. od 2.0 MHz do 12.0 MHz | TAK Podać |  |
| 13. | Medyczny wideoprinter czarno-biały | TAK Podać |  |
| 14. | Aktywne porty głowic obrazowych min. 3 oraz możliwość rozbudowy o czwarty port głowic | TAK podać |  |
| 15. | Obrazownie i tryby pracy: B-mode M-mode Kolor M-mode Doppler pulsacyjny, zakres prędkości przy zerowym kącie min. 650 cm/s, kąt korekcji kąta bramki min. +/-80 stopni, automatyczne pomiary na zamrożonym spektrum Dopplera (min. Max/min PG, Max/min Vel, PI, RI S/D) Doppler kolorowy, zakres regulacji bramki min. +/-20 stopni, zakres prędkości min. 550 cm/s; Doppler Angiologiczny (Power Doppler) Doppler Angiologiczny (Power Doppler) z detekcją kierunku Doppler Fali Ciągłej (sterowany pod kontrolą głowicy sektorowej), zakres prędkości przy zerowym kącie min. 19 m/s Automatyczna optymalizacja obrazu w 2D za pomocą jednego przycisku Tryby Duplex; Triplex Tryb podwójny do porównania na żywo obrazu z kolorowym Dopplerem oraz obrazu 2D min. w trybie kardiologicznym | TAK Podać |  |
| 16. | Rozszerzony tryb Dopplera kolorowego oraz spektralnego wzmacniający słabe sygnały, poprawiający wizualizację widma, a także sygnały audio fali pulsacyjnej, umożliwiając precyzyjną ocenę przepływu | TAK (Podać i opisać zastosowaną technologię) |  |
| 17. | Pełna archiwizacja na dysku HDD wbudowanym w aparat o pojemności min. 500 GB, wbudowana w aparat nagrywarka DVD-R, formaty zapisu m.in. DICOM, AVI, JPEG, | TAK, Podać |  |
| 18. | Aktywne gniazda USB (w tym jedno aktywne gniazdo USB wbudowane w pulpit operatora) Min. 3 | TAK Podać |  |
| 19. | Oprogramowanie do redukcji zakłóceń i szumów akustycznych obrazowania B-Mode (np. SRI) | TAK Opisać |  |
| 20. | Pamięć kinowa CINE Min. 1000 klatek | TAK Podać |  |
| 21. | Głębokość penetracji min. 30 cm | TAK Podać |  |
| 22. | Zoom w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu min. x 5 | TAK Podać |  |
| 23. | Ogniska regulowane cyfrowe min. 8 | TAK Podać |  |
| 24. | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 25. | Zasięgowa/pozioma/regulacja wzmocnienia GAIN, minimum 8 regulacyjnych potencjometrów oraz kątowa/pionowa/regulacja wzmocnienia GAIN, minimum 2 regulacyjne potencjometry. | TAK Podać |  |
| 26. | Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej Min. od 0.6 mm do 26 mm | TAK Podać |  |
| 27. | Panel fizjologiczny EKG + kable ekg | TAK |  |
| 28. | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D Min. 310 Hz | TAK Podać |  |
| 29. | Funkcja obrazowania za pomocą skrzyżowanych ultradźwięków. | TAK |  |
| GŁOWICE |
| 30. | Głowica typu microconvex, szerokopasmowa do badań pediatrycznych o zakresie częstotliwości emitowanych min. 4.0 - 8.0 MHz (+/- 1MHz); liczba elementów akustycznych min. 250, kąt widzenia min. 115˚ | TAK Podać typ i parametry | 250 elementów - 0 pkt 251 i wiecej - 10 pkt |
| 31. | Głowica liniowa - do badań naczyniowych, pediatrycznych, tarczycy, małych i powierzchniowych narządów, mięśniowo –szkieletowych, elektroniczna, wieloelementowa z obrazowaniem trapezoidalnym oraz romboidalnym wieloczęstotliwościowa, min. 5 optymalizacji częstotliwości fundamentalnych; zakres częstotliwości pracy co najmniej od 3 do 12 MHz; obrazowanie harmoniczne, min. 5 optymalizacji częstotliwości harmonicznych; szerokość penetracji max 40 mm; ilość elementów akustycznych min.250 | TAK Podać typ i parametry | 250 elementów - 0 pkt 251 i więcej - 10 pkt |
| MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY SYSTEMU DOSTĘPNA NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERTY |
| 32. | Głowica endowaginalna do badań ginekologiczno-położniczych, zakres częstotliwości pracy min. 4-8 MHz, kąt obrazowania min. 135°, promień krzywizny min. 11 mm; ilość elementów akustycznych min.250 | TAK Podać typ i parametry |  |
| 33. | Głowica sektorowa elektroniczna, kardiologiczna, wieloelementowa, wieloczęstotliwościowa, min. 5 optymalizacji częstotliwości fundamentalnych; zakres częstotliwości pracy co najmniej od 2.0 do 4.0 MHz; obrazowanie harmoniczne, min. 5 optymalizacji częstotliwości harmonicznych; kąt patrzenia głowicy min. 90 stopni; ilość elementów akustycznych min. 120 szerokość penetracji max 40 mm; ilość elementów akustycznych min.250 | TAK, podać typ i parametry |  |
| 34. | Głowica typu convex – do badań jamy brzusznej, elektroniczna, wieloelementowa, wieloczęstotliwościowa, min. 5 optymalizacji częstotliwości fundamentalnych zakres częstotliwości pracy: co najmniej od 2,0 do 5,0 MHz; obrazowanie harmoniczne, min. 5zmiennych optymalizacji częstotliwości harmonicznych; kąt penetracji min. 75 stopni; ilość elementów akustycznych min.250 | TAK, podać typ i parametry |  |
| 35. | Głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości emitowanych min. 5.0 – 12.0 MHz; obrazowanie harmoniczne, liczba elementów akustycznych min. 500; Długość czoła głowicy (FOV) min. 50 mm. Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | TAK, podać typ i parametry | 500 elementów - 0 pkt 501 i więcej elementów - 10 pkt |
| 36. | Głowica sektorowa pediatryczna szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości emitowanych min. 3.0 MHz -8.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; kąt widzenia min. 90°; (ilość elementów min. 94) Tryby pracy min. 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, Doppler tkankowy | TAK, podać typ i parametry |  |
| 37. | Głowica objętościowa typu konweks, min. 2-6MHz; min. 128 elementów akustycznych | TAK, podać typ i parametry |  |
| 38. | Moduł DICOM | TAK |  |
| 39. | Anatomiczny M-mode | TAK |  |
| 40. | Obrazowanie 3D/4D | TAK |  |
| 41. | Doppler tkankowy TDI | TAK |  |
| 42. | Obrazowanie panoramiczne | TAK |  |
| INNE: |
| 43. | Okres gwarancji na aparat i głowice min. 24 miesiące | TAK podać |  |
| 44. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty dostawy w latach (min.5 lat ) | TAK |  |
| 45. | Instrukcja użytkowania w języku polskim | TAK |  |
| 46. | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |

Na potwierdzenie powyższych deklaracji do oferty załączam:

1. ……………………………..

2. …………………………….

3. ……………………………..

(należy wymienić załączone dokumenty tj. np.  Odpowiednie katalogi producenta (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów) lub nazwy własne w braku katalogów, foldery, wyciągi z  instrukcji lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny sposób ( w języku polskim lub angielskim) potwierdzające spełnianie parametrów technicznych opisanych przez Zamawiającego. W przypadku folderu w języku obcym (innym niż angielski) do oferty należy dołączyć folder wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawca winien zaznaczyć w katalogu, której pozycji opis dotyczy)

Data : …………………….

...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 7c do SIWZ

(składany wraz z ofertą)

Arkusz informacji technicznej

Zadanie nr 3

Zakup i dostawa 1 szt - Zestaw  EEG  – 1 szt.  Kod CPV: 33.121100-5

| Dane ogólne |
| --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Dystrybutor - Oferent | Podać |  |
| Rok produkcji: 2018 | Wymagany/podać |  |

| L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowisko rejestracji badań z funkcją oceny i analizy zapisów EEG |
| PARAMETRY TECHNICZNE GŁOWICY |
| 1 | Głowica elektrodowa 42-kanałowa ze wzmacniaczami, przetwarzaniem analogowo-cyfrowym i izolacją galwaniczną, zasilana z aparatu | tak |  |
| 2 | Liczba kanałów wejściowych pracujących w układzie referencyjnym | 32 |  |
| 3 | Liczba wejściowych kanałów poligraficznych | 8 |  |
| 4 | Min. 1 wejście SpO2 | tak |  |
| 5 | Min. 1 wejście EVENT | tak |  |
| 6 | Głowica posiada system standardowych elektrod referencyjnych (R) w min. ilości 12 | tak |  |
| 7 | Głowica wyposażona w dodatkowy aktywny układ dwóch elektrod referencyjnych G1/G2 przeciwdziałających nadmiernym zakłóceniom rejestrowanego sygnału | tak |  |
| 8 | Podłączenie głowicy z komputerem poprzez interfejs Ethernet wykorzystujący protokół TCP/IP | tak |  |
| 9 | Możliwość wykorzystania kanałów poligraficznych jako kanałów do rejestracji sygnału EEG |  |  |
| 10 | Kalibracja automatyczna głowicy niezależnie na każdym wejściu wzmacniacza | tak |  |
| 11 | Możliwość podłączenia elektrod do głowicy za pomocą standardowych wejść TP DIN 42802 lub wbudowanego w głowicy multikonektora | tak |  |
| 12 | Ręczny wybór pomiaru impedancji poprzez wbudowany przycisk na głowicy | tak |  |
| 13 | Sygnalizacja poziomu impedancji dla każdej elektrody poprzez wbudowane na głowicy diody LED odwzorowujące układ według standardu 10-20 | tak |  |
| 14 | Sygnalizacja pomiaru impedancji kanałów EEG realizowana za pomocą min. 5 stopniowej skali wyświetlanej bezpośrednio na głowicy | tak |  |
| 15 | Sygnalizacja pomiaru impedancji kanałów poligraficznych realizowana za pomocą min. 5 stopniowej skali wyświetlanej bezpośrednio na głowicy | tak |  |
| 16 | Rozdzielczość cyfrowa przetwornika A/D(bit) | 16 |  |
| 17 | Wbudowany filtr sieciowy 50/60 Hz | tak |  |
| PARAMETRY KANAŁÓW GŁOWICY |
| 18 | Szum wejściowy (µV pp) (1-70 Hz) | < 1 |  |
| 19 | Impedancja wejściowa (MOhm) | >100 |  |
| 20 | CMRR – przy wejściu standardowym elektrody referencyjnej - przy wejściu dodatkowym układu elektrod aktywnych G1/G2 | >120dB >140dB |  |
| PARAMETRY OPROGRAMOWANIA DO REJESTRACJI SYGNAŁU |
| 21 | stała czasu [s] | (0,03–10) |  |
| 22 | stała czasu – wartość standardowa 0,3 (s) | tak |  |
| 23 | czułość | (10 µV/cm – 2 mV/cm) |  |
| 24 | Regulowana szybkość przesuwu zapisu na ekranie (mm/s) | (10-120) |  |
| 25 | częstotliwość próbkowania (Hz) | ≥ 2000 |  |
| 26 | ilość remontaży definiowanych przez Użytkownika | nieograniczona |  |
| 27 | Gotowe predefiniowane montaże i programy dla standardów 10-20, 10-10, 10-10h, 10-5, 5-5 | tak |  |
| 28 | Predefiniowana baza zdarzeń medycznych zawierająca min. 400 gotowych zdarzeń. | tak |  |
| 29 | Zdarzenia medyczne podzielone na typy zdarzeń np. zdarzenia techniczne, zdarzenia fizjologiczne i zdarzenia stymulacyjne | tak |  |
| 30 | Możliwość definiowania, edycji i dodawania do bazy własnych zdarzeń medycznych | tak |  |
| 31 | Menadżer zdarzeń medycznych pozwalający na personalizacje znaczników zdarzeń według własnych potrzeb | tak |  |
| 32 | Możliwość dodawania interaktywnej notatki do badania podczas akwizycji sygnału | tak |  |
| 33 | Min. 3 algorytmy optymalizacji wyświetlania krzywej EEG dostosowujące się do bieżącej rozdzielczości monitora | tak |  |
| 34 | Możliwość przeglądania trwającego badania i wykonywania analiz podczas akwizycji sygnału | tak |  |
| 35 | Możliwość dzielenia ekranu podczas akwizycji sygnału na ekran akwizycji, ekran przeglądania i ekrany analiz (np. FFT, Mapping 2D/3D, TPM, CCFM) | tak |  |
| 36 | Odwracanie polaryzacji sygnału EEG | tak |  |
| 37 | Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonywanej akwizycji sygnału |  |  |
| 38 | Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej | tak |  |
| FOTOSTYMULATOR |
| 39 | ilość programów fotostymulacji definiowanych przez Użytkownika | nieograniczona |  |
| 40 | Stymulator błyskowy (Hz) | (0,5-60) |  |
| 41 | Zasilanie lampy fotostymulatora bezpośrednio z głowicy | tak |  |
| 42 | Lampa fotostymulatora przytwierdzona do dedykowanego niezależnego statywu na kółkach umożliwiającego jej przemieszczenie | tak |  |
| OPROGRAMOWANIE DO ANALIZY SYGNAŁU |
| 43 | Cyfrowa linijka pomiarowa umożliwiająca dokonanie pomiarów amplitudy i częstotliwości fal oraz określenie fali dominującej w zadanym przedziale czasu | tak |  |
| 44 | Min 3 algorytmy optymalizacji wyświetlania krzywej EEG dostosowujące się do bieżącej rozdzielczości monitora | tak |  |
| 45 | Możliwość dodawania komentarzy do zdarzeń medycznych | tak |  |
| 46 | Moduł analizy ilościowej QEEG (Quantity EEG) umożliwiający uzyskanie wyników w formie tabelarycznej | tak |  |
| 47 | Eksport dowolnego fragmentu zapisu sygnału EEG | tak |  |
| 48 | Możliwość wykonania raportu QEEG z dowolnie wybranego przedziału czasu w formie tabelarycznej z podziałem na poszczególne rytmy fal i podziałem na elektrody rejestrujące | tak |  |
| 49 | Eksport raportu QEEG do formatu pliku Excel i pdf | tak |  |
| 50 | Funkcja blokowego zaznaczania wybranego fragmentu zapisu EEG dla analiz QEEG, Mapping 2D/3D, FFT | tak |  |
| 51 | Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonanego zapisu sygnału EEG | tak |  |
| 52 | Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej | tak |  |
| 53 | Archiwizacja badań na płycie CD/DVD | tak |  |
| 54 | Możliwość dołączenia dedykowanej przeglądarki do eksportowanego badania EEG | tak |  |
|  | ANALIZA FFT |  |  |
| 55 | Możliwość regulacji długości bufora FFT | tak |  |
| 56 | Analiza spektralna FFT oraz możliwość przedstawienia jej wyników w postaci wykresów : histogram, obwiednia, amplitudy średnie, częstotliwości dominujące | tak |  |
| 57 | Analiza FFT wykonywana jedno lub wielokanałowo | tak |  |
| 58 | Możliwość wykonania analizy FFT z dowolnego przedziału czasu lub z całego badania | tak |  |
|  | ANALIZY AUTOMATYCZNE |  |  |
| 59 | Automatyczne analizy sygnału EEG: - detekcja iglic i artefaktów - analiza komponentów niezależnych ICA | tak |  |
|  | ZESTAW KOMPUTEROWY |  |  |
| 60 | procesor INTEL CORE i5lub równoważny pamięć RAM min. 8GB dysk twardy 1TB nagrywarka DVD karta sieciowa klawiatura komputerowa mysz monitor kolorowy LCD 22” system operacyjny Windows 10Pro karta graficzna z chipsetem nVidia 2GB zasilacz awaryjny UPS osprzęt systemu: konsola ułatwiająca przemieszczanie systemu, zestaw okablowania drukarka laserowa czarno-biała | Wszystkie pozycje tak |  |
|  | INNE CECHY APARATU |  |  |
| 67 | Zabezpieczenie oprogramowania przed niepowołanym dostępem za pomocą klucza sprzętowego |  |  |
| 68 | transformacja widma sygnału z dziedziny częstotliwości do dziedziny czynności fal | tak |  |
| 69 | Całość oprogramowania EEG w języku polskim | tak |  |
| 70 | instrukcja obsługi w języku polskim | tak |  |
| 71 | wbudowana funkcja przenoszenia badań bez konwersji pomiędzy oferowanym aparatem EEG, a pracującym w placówce aparatem EEG typu DigiTrack | tak |  |
| 72 | możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe stanowisko analizy, polisomnografię, mapowanie 2D/3D, mapowanie on-line, CCFM, holter EEG, biofeedback, maping kortykograficzny | tak |  |
|  | VIDEOMETRIA |  |  |
| 73 | Podstawowe funkcje zestawu 1. zsynchronizowana rejestracja obrazu i dźwięku z kamery wideo oraz zapisu EEG, 2. przeglądanie i analiza zapisu EEG wraz z jednoczesnym podglądem zarejestrowanego obrazu pacjenta, 3.archiwizacja zapisu badania wraz z obrazem na CD/DVD | Wszystkie pozycje - Tak |  |
| 74 | Konfiguracja zestawu: profesjonalna kamera sieciowa kopułowa z możliwością montażu na ścianie i suficie zoom i obracanie kamery 360 stopni z poziomu oprogramowania specjalistyczne oprogramowanie synchronizujące rejestracje zapisu EEG z rejestrowanym obrazem z kamery specjalistyczne oprogramowanie do przeglądania zapisów EEG wraz z obrazem wideo | Wszystkie pozycje Tak |  |
|  | MAPPING 2D/3D (Virtual Reality) |  |  |
| 75 | - mapowanie 2D i 3D - przeglądanie map trójwymiarowych w technologii Virtual Reality za pomocą dołączonych okularów VR - mapowanie potencjałów - mapowanie gęstości pola (SCD) - mapowanie prędkości zmian potencjału (pochodna po czasie) - mapowanie widma mocy względnej % - mapowanie widma mocy bezwzględnej (RMS) - mapowanie asymetrii potencjałowej - mapowanie koherencji i jej fazy dla odprowadzeń - mapowanie częstotliwości dominujących i środka ciężkości - podgląd wartości elektrod i dowolnego punktu mapy - automatyczne dostosowywanie skali kolorystycznej wartości - mapowanie z zastosowaniem referencji do uszu, Goldmana (średniej), Cz, Fz albo laplasjanu - wyświetlanie wielu map (z zadanego zakresu) - zastosowanie różnych metod interpolacji wartości - mapowanie trójwymiarowe na czaszce i modelu mózgu - trójwymiarowa prezentacja rozkładu wartości mapy - możliwość drukowania map w kolorze i odcieniach szarości - prezentacja izolinii mapy | Wszystkie pozycje Tak |  |
|  | MODUŁ EEG BIOFEEDBACK |  |  |
| 76 | Parametry techniczne głowicy wzmacniaczy biologicznych EEG Biofeedback: - 2 kanały EEG - 1 kanał referencyjny i 1 kanał zerowy - A/D-C (bit): - Impedancja wejściowa [GO]: - szumy [µVrms]: - DC napięcie wejściowe (zakres) [mV]: - częstotliwość próbkowania [Hz]: - Rodzaje filtrów: Niskie [s] Wysokie [Hz] - Pasmo [Hz]: - CRMM [dB]: - Pomiar impedancji on-line - Zasilanie: - PC Interface: - Klasa bezpieczeństwa wg IEC 60601-1: - Klasyfikacja wg MDD 93/42/EEC: - specjalistyczne oprogramowanie systemu EEG Biofeedback w języku polskim do analizy i sterowania czynnością bioelektryczną mózgu podczas treningu - prowadzenie terapii/treningu z wykorzystaniem głowicy EEG Biofeedback - wbudowane 5 klasycznych treningów Sterman’a - możliwość definiowania własnych protokołów terapeutycznych - regulacja pasm częstotliwości (możliwość treningu łączonego) - prowadzenie treningu w odprowadzeniach mono i bipolarnych - możliwość porównywania wybranych treningów w zakresie współczynników, amplitud, udziałów procentowych poszczególnych zakresów fal w postacie tabeli i wykresów - zestaw plansz min. 60 plansz stymulujących do prowadzenia treningu, w tym plansze dźwiękowe, plansze z różną logiką terapeutyczną (postępu, stanu) - prezentacja chwilowej częstotliwości dominującej - moduł analizy ilościowej QEEG (Quantity EEG) umożliwiający uzyskanie wyników w formie tabelarycznej - eksport dowolnego fragmentu zapisu sygnału EEG - możliwość wykonania raportu QEEG z dowolnie wybranego przedziału czasu w formie tabelarycznej z podziałem na poszczególne rytmy fal i podziałem na elektrody rejestrujące - eksport raportu QEEG do formatu pliku Excel i pdf - funkcja blokowego zaznaczania wybranego fragmentu zapisu EEG dla analiz QEEG, Mapping 2D/3D, FFT - podgląd ekranu gry pacjenta na ekranie terapeuty - zestaw elektrod miseczkowych (3 szt.) i usznych (2 szt.), pasta przewodząco-klejąca do mocowania elektrod (1 szt.) - laptop min. procesor i5, min 8BG RAM, karta nVidia z min 2 GB pamięci, dysk min 1TB, Win 10 Pro - TVFHD min 43” - drukarka laserowa czarno-biała | Tak Tak 24 bit 1 <2 (0-70Hz) ± 312,5 500 Hz 0,03 - 10 10 -70 0,5 - 70 110 Tak złącze USB USB 2.0 Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | MODUŁ HOLTER |  |  |
| 77 | - kompaktowy 24-kanałowy rejestrator EEG z kartą pamięci typu FLASH - pokrowiec ochronny rejestratora z systemem mocowania - oprogramowanie rejestratora - zestaw elektrod miseczkowych EEG - czytnik kart FLASH do stanowiska analizy - oprogramowanie umożliwiające konwersję uzyskanych zapisów z karty pamięci rejestratora do stanowiska analizy EEG DigiTrack - oprogramowanie DigiTrack do analizy i opisywania badań - rejestracja zapisu do 24 kanałów EEG na karcie pamięci typu FLASH - kontrola zapisu na ekranie monitora przed rozpoczęciem rejestracji - rejestrowany rzeczywisty czas zapisu - możliwość podłączenia kanału poligraficznego - układ przeciwwstrząsowy zapobiegający uszkodzeniu rejestratora np. podczas napadu padaczkowego - oprogramowanie umożliwiające konwersję uzyskanych zapisów z karty pamięci rejestratora do stanowiska analizy EEG DigiTrack | Wszystkie pozycje - Tak |  |
|  | AKCESORIA |  |  |
| 78 | Wymagane akcesoria: czepek do badań EEG zestaw elektrod z przewodami 3. zestaw do dezynfekcji i czyszczenia aparatu EEG: chusteczki do czyszczenia i dezynfekcji aparatu o spektrum B, F, V, Tbc z klipsem umożliwiającym łatwe zamocowanie, szczelne zamknięcie (opakowanie 50 szt.) 4. zestaw do przygotowania pacjenta do badania EEG zawierający: - przeciwdrobnoustrojowy czepek do mycia głowy pacjenta zawierający chlorheksydynę, grupa medyczna IIa, znak CE (5 szt.) - sterylne gaziki do dezynfekcji skóry przed założeniem elektrod zawierające 2% chlorheksydyny i 70% alkoholu izopropylowego (opakowanie 200 szt. w pojedynczych saszetkach) | Wszystkie pozycje Tak |  |
|  | INNE |  |  |
| 79 | okres gwarancji całego systemu (ilość miesięcy) | min. 24 |  |
| 80 | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu | Podać |  |

Na potwierdzenie powyższych deklaracji do oferty załączam:

1. ……………………………..

2. …………………………….

3. …………………………….

(należy wymienić załączone dokumenty tj. np.  Odpowiednie katalogi producenta (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów) lub nazwy własne w braku katalogów, foldery, wyciągi z  instrukcji lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny sposób ( w języku polskim lub angielskim) potwierdzające spełnianie parametrów technicznych opisanych jako punktowane kryteria techniczne w OPZ. W przypadku folderu w języku obcym (innym niż angielski) do oferty należy dołączyć folder wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawca winien zaznaczyć w katalogu, której pozycji opis dotyczy)

Data : ……………………

...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 7d do SIWZ

(składany wraz z ofertą)

Arkusz informacji technicznej

Zadanie nr 4 - aparat EMG - 1 sztuka

| Dane ogólne |
| --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Dystrybutor - Oferent | Podać |  |
| Rok produkcji: 2018 | Wymagany/podać |  |

| Lp. | Parametry techniczne bezwzględnie wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy |  |  |
| 2 | Impedancja wejściowa: > 200 MΩ w trybie różnicowym, > 1000 MΩ w trybie wspólnym |  |  |
| 3 | Poziom szumów przy zwartym wejściu w paśmie 2 Hz – 10 kHz: maks. 0,6 µV rms | dodatkowo oceniany < 0,5 uV = 10 pkt. |
| 4 | Współczynnik tłumienia sygnałów współbieżnych CMRR: min. 110 dB | dodatkowo oceniany > 120 dB = 10 pkt. |
| 5 | Czułość wejściowa wzmacniaczy: 0,5 µV/dz - 20 mV/dz |  |
| 6 | Czułość wyświetlana na ekranie: 0,05 µV/dz - 20 mV/dz |  |
| 7 | Regulacja podstawy czasu: 0,1 ms/dz - 16 s/dz |  |
| 8 | Filtr górnoprzepustowy – dolne częstotliwości graniczne (-3dB): 0,01 Hz – 3 kHz |  |
| 9 | Filtr dolnoprzepustowy – górne częstotliwości graniczne (-3dB): 20 Hz – 13 kHz |  |
| 10 | Filtr pasmowy 50 Hz (przeciwzakłóceniowy) |  |
| 11 | Stymulatory |  |
| 12 | Stymulator elektryczny wbudowany w jednostkę centralną Wyposażony w gniazdo DIN dla wyjść impulsów stymulujących Maksymalne natężenie prądu stymulującego: 100 mA Czas trwania impulsu stymulującego: 0,04 - 1 ms Maksymalna częstość stymulacji: 200 Hz Częstość zmieniana losowo z regulacją procentowego odchylenia od zadanej częstości maksymalnej |  |
| 13 | Oprogramowanie diagnostyczne |  |
| 14 | Przewodnictwo ruchowe Przewodnictwo czuciowe Fala F Przewodnictwo segmentalne (inching) Przewodnictwo mieszane |  |
| 15 | Odruch H |  |
| 16 | Odruch mrugania |  |
| 17 | Próba męczliwości |  |
| 18 | Współczulne odruchy skórne (SSR) |  |
| 19 | EMG Ilościowe (QEMG) EMG spontaniczne (ocena czynności spoczynkowej) Analiza wielu jednostek ruchowych Analiza zapisu interferencyjnego (ocena czynności wysiłkowej) Analiza w trybie off-line zapisanych sygnałów EMG maksymalny czas pojedynczego zapisu: 15 minut liczba zapisów: nieograniczona Automatyczna ocena mięśni zgodnie z regułami definiowanymi przez użytkownika |  |
| 20 | Motoryczne potencjały wywołane (MEP – Motor Evoked Potential) – wymaga zewnętrznego stymulatora magnetycznego |  |
| 21 | Wartości referencyjne dla ruchowego i czuciowego przewodnictwa nerwów, fali F oraz EMG dla najczęściej badanych nerwów i mięśni opracowane przez uznane kliniki krajowe lub zagraniczne. |  |
| 22 | Automatyczne porównanie na bieżąco wyników pomiarów z wartościami referencyjnymi dla wszystkich typów badań w tym przewodnictwa ruchowego, czuciowego, fali F, EMG, potencjałów wywołanych słuchowych, wzrokowych i somatosensorycznych |  |
| 23 | Tło wyświetlanych na monitorze przebiegów czarne lub białe zmieniane programowo |  |
| 24 | Oprogramowanie umożliwiające, poprzez pojedyncze naciśnięcie klawisza klawiatury funkcyjnej, przejście pomiędzy przewodnictwem ruchowym, przewodnictwem czuciowym i falą F dla tego samego nerwu |  |
| 25 | Oprogramowanie umożliwiające skonfigurowanie protokołu badań, złożonego np. z badań przewodnictwa ruchowego, czuciowego i fali F różnych nerwów po stronie lewej i prawej oraz EMG różnych mięśni po stronie lewej i prawej, tak, że przejście do kolejnej procedury następuje poprzez pojedyncze naciśnięcie klawisza klawiatury funkcyjnej lub myszy komputerowej. |  |
| 26 | Oprogramowanie diagnostyczne w języku polskim |  |
| 27 | Konstrukcja mechaniczno-elektryczna |  |
| 28 | Wózek o specjalizowanej, metalowej, solidnej budowie, wyposażony w: Duże ogumowane koła z blokadą w min. 2 kołach, Wbudowany w sposób trwały komputer PC, Wbudowany w sposób trwały w podstawę wózka transformator separujący 230/230V 50Hz, Wychylno-obrotowe ramię dla głowicy wzmacniaczy i stymulatora prądowego, Integralny, zamontowany trwale, statyw dla monitora LCD z regulacją w pionie, kącie obrotu i kącie nachylenia, Półkę na jednostkę centralną, Wysuwaną szufladę na klawiaturę PC, Półkę dla drukarki, Kable łączące elementy systemu ukryte wewnątrz paneli bocznych wózka, a kabel do głowicy wzmacniaczy wewnątrz ramienia głowicy. |  |
| 29 | Jednostka centralna jednomodułowa, bezpośrednio połączona z komputerem za pomocą kabla USB, wyposażona w: Panel sterujący, wyposażony w następujące manipulatory i klawisze funkcyjne: Wskaźnik zasilania i wskaźnik czuwania Min. 5 kodowanych kolorami przycisków nawigacyjnych oprogramowania Min. 10 kodowanych kolorami przycisków funkcyjnych oprogramowania Przyciski regulacji parametrów prezentacji przebiegów (szybkość przesuwu / poziom czułości) Przycisk stymulacji pojedynczej, przycisk stymulacji powtarzalnej i wskaźnik stymulacji Pokrętło regulacji intensywności bodźca oraz przycisk resetowania intensywności bodźca Przyciski zmiany czasu trwania bodźca stymulującego i przyciski zmiany częstości powtarzania bodźców Pokrętło regulacji głośności dźwięku lub regulacji kursora, przycisk wyciszenia dźwięku, wskaźnik głośności i wskaźnik kursora Przyciski wyboru krzywej / znacznika / wyzwalacza Blok klawiatury numerycznej Zespół gniazd do podłączenia: Głowicy wzmacniaczy Elektrody stymulującej lub rękojeści stymulującej dla stymulacji prądowej Monitora VEP i gogli VEP dla stymulacji wzrokowej Zestawu słuchawkowego AEP dla stymulacji akustycznej Przełącznika nożnego Zewnętrznej synchronizacji |  |
| 30 | Głowica wejściowa, 3-kanałowa, jednomodułowa ze wzmacniaczami EMG/NCS/EP, bezpośrednio połączona z aparatem za pomocą kabla UTP, standard LAN, z wtykiem zabezpieczonym przed przypadkowym wypięciem kabla, zamontowana na ruchomym ramieniu wózka, wyposażona w: 3 zespoły gniazd: 1 DIN i 2 TP, 2 gniazda TP dla elektrody uziemiającej. |  |
| 31 | Zaawansowana rękojeść stymulująca z regulacją bodźca wyposażona w: 3 wymienne końcówki do stymulacji przycisk zmiany polaryzacji wraz z dwoma wskaźnikami polaryzacji pokrętło regulacji intensywności stymulacji przycisk wyzwolenia bodźca pojedynczego lub włączenia/zatrzymania stymulacji ciągłej przycisk uruchomienia/zatrzymania uśrednienia |  |
| 32 | Przełącznik nożny, 3 klawisze A, B, C, realizujące następujące funkcje: przełącznik A zależny od programu przełącznik B: włączenie/wyłączenie stymulacji przełącznik C: wznowienie/wstrzymanie – zależnie od programu |  |
| 33 | System komputerowy |  |
| 34 | Nowoczesny, wysokiej jakości skonfigurowany komputer PC: Procesor min. Intel Core i5, 2,5 GHz Pamięć RAM: min. 8 GB Dwa dyski twarde SATA3 w RAID 1, każdy minimu 1TB Monitor LCD min. 21,5” Drukarka laserowa monochromatyczna (czarno-biała) z funkcją automatycznego wydruku dwustronnego (duplex) Klawiatura i mysz komputerowa Oprogramowanie: Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016 |  |
| 35 | Akcesoria |  |
| 36 | Elektroda stymulująca filcowa – 1szt. Elektroda obrączkowa do czucia – 1szt. Elektroda uziemiająca dyskowa – 1szt. Elektroda uziemiająca opaskowa – 1szt. Elektroda filcowa odbiorcza duża – 1szt. Elektroda filcowa odbiorcza mała – 1szt. Elektroda dyskowa odbiorcza ze skręconym przewodem – 1szt. Elektroda odbiorcza tarkowa – 1szt. Elektrody miseczkowe – min 10szt. Przewody do elektrod samoprzylepnych - min 10 szt. Elektrody samoprzylepne jednorazowe – min 50 szt. Igły jednorazowe (długości do wyboru) – min 50 szt. Przewód do igieł – 1szt. Zestaw past i żeli / przewodzące i peelingujące – min 10 opakowań Taśmy samoprzylepne do mocowania elektrod nie pozostawiające kleju na pacjencie – min 16 szt. Taśma pomiarowa winylowa – 1 szt |  |
| 37 | Gwarancja min 24 miesiące |  |
| 38 | Szkolenie z obsługi systemu i wykonywania badań podczas instalacji systemu |  |
| 39 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

Na potwierdzenie powyższych deklaracji do oferty załączam:

1. ……………………………..

2. …………………………….

3. …………………………….

(należy wymienić załączone dokumenty tj. np.  Odpowiednie katalogi producenta (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów) lub nazwy własne w braku katalogów, foldery, wyciągi z  instrukcji lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny sposób ( w języku polskim lub angielskim) potwierdzające spełnianie parametrów technicznych opisanych jako punktowane kryteria techniczne w OPZ. W przypadku folderu w języku obcym (innym niż angielski) do oferty należy dołączyć folder wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawca winien zaznaczyć w katalogu, której pozycji opis dotyczy)

Data : …………………….

...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 7e do SIWZ

(składany wraz z ofertą)

Arkusz informacji technicznej

Zadanie nr 5 - WAGI LEKARSKIE

1. WAGA LEKARSKA NIEMOWLĘCA – 1 SZT

| Dane ogólne |
| --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Dystrybutor - Oferent | Podać |  |
| Rok produkcji | podać |  |

| Lp. | Parametry techniczne bezwzględnie wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametru |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Aparat fabrycznie nowy |  |  |
| 1.2 | Zdejmowana, miękka, zakrzywiona taca |  |  |
| 1.3 | Dokładność wagi do 5 g. |  |
| 1.4 | Minimum III Klasa dokładności |  |
| 1.5 | Podziałka (g): 5g < 10kg > 10g |  |
| 1.6 | Posiada funkcję TARA |  |
| 1.7 | Posiada funkcję HOLD |  |
| 1.8 | Elektroniczny sposób pomiaru |  |
| 1.9 | Zasilanie wagi - sieciowe |  |
| 1.10 | Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |
| 1.11 | Legalizacja w okresie gwarancji - tak |  |
| 1.12 | Nośność wagi 20 kg – 30 kg |  |

2. WAGA LEKARSKA ZE WZROSTOMIERZEM – 8 SZT

| Dane ogólne |
| --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Dystrybutor - Oferent | Podać |  |
| Rok produkcji | podać |  |

| Lp. | Parametry techniczne bezwzględnie wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametru |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Aparat fabrycznie nowy zasilany sieciowo |  |  |
| 2.2 | Elektroniczna kolumnowa |  |  |
| 2.3 | Dwa zakresy dokładności odczytu 100/200g |  |
| 2.4 | Minimum III Klasa dokładności |  |
| 2.5 | Maksymalny zakres pomiarowy – 250 kg |  |
| 2.6 | Pomiar BMI - tak |  |
| 2.7 | Duża antypoślizgowa szalka - min 260 x 280 mm |  |
| 2.8 | Elektroniczny sposób pomiaru |  |
| 2.9 | Teleskopowy wzrostomierz do 200 cm |  |
| 2.10 | Zasilanie wagi - sieciowe |  |
| 2.11 | Rolki umożliwiające przemieszczanie wagi |  |
| 2.12 | Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |
| 2.13 | Legalizacja w okresie gwarancji- tak |  |
| 2.14 | Nośność wagi 150 kg – 200 kg |  |

Na potwierdzenie powyższych deklaracji do oferty załączam:

1. ……………………………..

2. …………………………….

3. …………………………….

(należy wymienić załączone dokumenty tj. np.  Odpowiednie katalogi producenta (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów) lub nazwy własne w braku katalogów, foldery, wyciągi z  instrukcji lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny sposób ( w języku polskim lub angielskim) potwierdzające spełnianie parametrów technicznych opisanych jako punktowane kryteria techniczne w OPZ. W przypadku folderu w języku obcym (innym niż angielski) do oferty należy dołączyć folder wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawca winien zaznaczyć w katalogu, której pozycji opis dotyczy)

Data : …………………….

...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 7f do SIWZ

(składany wraz z ofertą)

Arkusz informacji technicznej

Zadanie nr 6

1. Komputer stacjonarny – 8 sztuk

2. Monitor - 8 sztuk

3. Drukarka recept / podsumowań wizyt - 8 sztuk

4. Licencje dostępowe CLA na urządzenie -Windows Server 2012 -  20 szt.

# ZESTAWIENIE OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# Przedmiot zamówienia – Komputer 8 sztuk

# Nazwa własna …………………………………………………………........................………………….........

# Oferowany model …………………………………………………………........................…………………...

# Producent …………………………………………………………………………........................……………

# Kraj pochodzenia …………………………………………………………………........................…………...

# Rok produkcji ……………………………………………………………………........................…………….

| Lp. | Opis | Wymagane parametry | Oferowane rozwiązanie wraz z opisem oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Produkt fabrycznie nowy | tak |  |
|  | Typ | Komputer stacjonarny |  |
|  | Procesor | Procesor klasy x86, min. 4 rdzeniowy, minimum 4 wątkowy, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, taktowany zegarem, co najmniej 3 GHz (3,5GHz w trybie turbo) , z pamięcią L3 CPU co najmniej 6 MB, osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 7382 punkty (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net). | DODATKOWE PUNKTY: Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik 10773 = 10 pkt |
|  | System operacyjny | System 64-bitowy, wersji polskiej, kompatybilny z technologią Active Directory, umożliwiający uruchomienie aplikacji klienckich systemu medycznego MMedica. System Microsoft Windows 10 PRO PL |  |
|  | Pamięć operacyjna | Min. 8GB DDR4 / 2400MHz z możliwością rozbudowy do min. 16GB |  |
|  | Pamięć masowa | Dysk SSD SATA3 min 250 GB, czas odczytu min. 540MB/s, czas zapisu min. 520MB/s. MTBF minimum 1,5 mln godzin. | DODATKOWE PUNKTY: dysk powyżej 500GB =10 pkt |
|  | Grafika | Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem dla DirectX 11.1, Open CL 1.2, Open GL 3.3, Shader 5.0 – z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1 GB pamięci |  |
|  | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition |  |
|  | Certyfikaty | Certyfikat EnergyStar 5.0 lub równoważny Deklaracja zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami zasadniczymi (Deklaracja CE) Możliwość nieodpłatnej aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera. |  |
|  | Bezpieczeństwo | BIOS musi posiadać następujące cechy: Możliwość uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość wyłączania portów USB. |  |
|  | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 20 dB |  |
|  | Obudowa | Obudowa typu Slim (Small Form) Obsługa min 1 kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu Zasilacz o mocy dobranej do konfiguracji komputera z zapasem min 25%pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 80%, przy 50% obciążeniu. |  |
|  | Warunki gwarancji | Minimum 36 miesięcy w trybie Next Business Day | DODATKOWE PUNKTY: Powyżej 48 miesięcy 10 punktów |
|  | Wsparcie techniczne | Możliwość weryfikacji telefonicznie lub Online: weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji |  |
|  | Wymagania dodatkowe | Wbudowane porty i złącza: Min. 1 szt. VGA D-Sub Min. 1 szt. HDMI lub DisplayPort Min. 1 szt. RJ-45 Min. 1 szt. wyjście słuchawkowe Min. 1 szt. wejście liniowe Min. 1 szt. wyjście liniowe Min. 1 szt. mikrofon Min. 6 szt USB wyprowadzonych na zewnątrz w tym: min. 2 porty z przodu obudowy, min. 4 porty z tyłu obudowy (w tym min. 2 porty USB 3.0). Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL. Płyta główna z wbudowanymi: Min. 1 złączem PCI-Express x1 Min. 1 złączem PCI-Express 3.0 x16 Min. 2 złącza DIMM z obsługą do min. 8GB DDR4 pamięci RAM. Min. 2 złącz SATA z obsługą SATA 3.0 (6 Gb/s) Klawiatura USB w układzie QWERTY US Mysz laserowa lub optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) min. 800dpi Napęd DVD +/-RW |  |
|  | Inne | Listwa antyprzepięciowa 5 gniazd / ok 2 metry |  |

Data:…………………….

# Podpis osoby / osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy

.........................................

( pieczątka imienna)

Przedmiot zamówienia – Monitor 8 szt.

# Nazwa własna …………………………………………………………........................………………….........

# Oferowany model …………………………………………………………........................…………………...

# Producent …………………………………………………………………………........................……………

# Kraj pochodzenia …………………………………………………………………........................…………...

# Rok produkcji ……………………………………………………………………........................…………….

| Lp. | Opis | Wymagane parametry | Oferowane rozwiązanie wraz z opisem oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Produkt fabrycznie nowy | TAK |  |
|  | Typ ekranu | Panoramiczny, ciekłokrystaliczny z matrycą IPS, podświetlanie LED, przekątna ekranu minimum 21 cali, maksimum 24 cale. Proporcja 16:9 |  |
| 1 | Jasność | min. 250 cd/m2 |  |
| 2 | Kontrast | min. 1000:1 (typowy) min. 4 000 000:1 (dynamiczny) |  |
| 4 | Kąty widzenia | min. 178° (pion i poziom) |  |
| 5 | Czas reakcji matrycy | max 6ms |  |
|  | Kolory | min. 16.7mln |  |
|  | Rozdzielczość | 1920 x 1080 |  |
|  | Częstotliwość odświeżania | min. 60Hz |  |
|  | Zakres pochylenia monitora | Od -5° do +20° |  |
|  | Złącza | Min. 1 szt. D-Sub Min. 1 szt. HDMI Min . 1 szt. DisplayPort |  |
|  | Pobór prądu | Średnie użycie energii max 26W |  |
|  | Pivot | TAK |  |
|  | Inne | Monitor musi posiadać usuwalną podstawę montażową; Monitor musi posiadać regulację pochylenia oraz wysokości; Regulacja cyfrowa OSD Kabel cyfrowy łączący komputer z monitorem (zgody z wyjściem w zaproponowanym komputerze – Hdmi lub DisplayPort oraz wejściem w zaproponowanym monitorze - Hdmi lub DisplayPort) – minimum 1,5 metra |  |
| 8 | Normy i standardy | Monitory muszą być wykonane zgodnie normami i posiadać Certyfikaty: TUV-GS lub TCO, EPA Energy Star |  |
|  | Gwarancja | Min. 36 miesięcy |  |

# Podpis osoby / osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy

.........................................

( pieczątka imienna)

# ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# Przedmiot zamówienia – Drukarka recept / podsumowań wizyt - 8 szt.

# Nazwa własna …………………………………………………………........................………………….........

# Oferowany model …………………………………………………………........................…………………...

# Producent …………………………………………………………………………........................……………

# Kraj pochodzenia …………………………………………………………………........................…………...

# Rok produkcji ……………………………………………………………………........................…………….

| Lp. | Opis | Wymagane parametry | Oferowane rozwiązanie wraz z opisem oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Produkt fabrycznie nowy | TAK |  |
| Drukowanie |
|  | Typ drukarki | Monochromatyczna |  |
|  | Szybkość drukowania | Min 30 str. A4/min |  |
| 2 | Rozdzielczość | Min 600 dpi |  |
| 2 | Czas wydruku pierwszej strony | Maks. 8 sekund |  |
|  | Obciążenie | Minimum do 25000 stron / miesiąc |  |
|  | Pamięć wbudowana | Minimum 16MB |  |
| Interfejs i oprogramowanie |
|  | Złącza | Min 1 x USB 2.0 |  |
|  | Kompatybilność z systemami operacyjnymi | Windows 7 (32-bit & 64-bit) / Windows 8 (32-bit & 64 bit) / Windows 10 |  |
| Podawanie papieru |
|  | Podajniki papieru | Minimum dwa podajniki, w tym podajnik na recepty na minimum 300 arkuszy |  |
|  | Format papieru | A4, A5, 1/3 formatu A4 - format recepty (99mm x 210 mm) |  |
|  | Gramatura papieru | Obsługiwana gramatura nośników od 60 do min 160 g/m˛ |  |
|  | Czas nagrzewania | Brak zwłoki na nagrzewanie urządzenia |  |
|  | Gwarancja | Min. 12 miesięcy w miejscu instalacji |  |
|  | Wymaganie dodatkowe: | Poprawny wydruk recept na formacie 99mm x 210 mm. |  |
|  | Inne | Kompatybilny kabel USB o długości min. 2 metrów. |  |

# Podpis osoby / osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy

.........................................

( pieczątka imienna)

# ZESTAWIENIE WYMAGŃ

# Przedmiot zamówienia – Licencje dostępowe CLA na urządzenie -Windows Server 2012 -  20 szt.

# Nazwa własna …………………………………………………………........................………………….........

# Producent …………………………………………………………………………........................……………

| Lp. | Opis | Wymagane parametry | Oferowane rozwiązanie wraz z opisem oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Licencje dostępowe CAL na urządzenie Windows Serwer 2012 | Microsoft Windows Server CAL 2012 PL (lub zgodny) na urządzenie – w sumie 20 licencji dopuszczony paczki po 5 lub 10. |  |

# Podpis osoby / osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy

.........................................

( pieczątka imienna)

Na potwierdzenie powyższych deklaracji do oferty załączam:

1. ……………………………..

2. …………………………….

3. …………………………….

(należy wymienić załączone dokumenty tj. np.  Odpowiednie katalogi producenta (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów) lub nazwy własne w braku katalogów, foldery, wyciągi z  instrukcji lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny sposób ( w języku polskim lub angielskim) potwierdzające spełnianie parametrów technicznych opisanych jako punktowane kryteria techniczne w OPZ. W przypadku folderu w języku obcym (innym niż angielski) do oferty należy dołączyć folder wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawca winien zaznaczyć w katalogu, której pozycji opis dotyczy)

Data:…………………….

# Podpis osoby / osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy

.........................................

( pieczątka imienna)