Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego ZP/1/2020

OFERTA

dla zamówienia pn.:

„Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia do magnetycznej przezczaszkowej stymulacji mózgu”

1.	ZAMAWIAJĄCY:

Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Białowieska 74a, 54-235 Wrocław

2.	WYKONAWCA*

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

...............................................................................................

Adres*: ..................................................................................

NIP*: …………………………………................………………………………

Telefon*: …………………………………………………………………………….

FAX LUB E-MAIL* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ..................................................

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

3.	OFERTA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dostaw pn.:

„Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia do magnetycznej przezczaszkowej stymulacji mózgu”

- oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian.

- Cena mojej (naszej) oferty dla całości niniejszego zamówienia, wynikająca z Tabeli Ceny – będącej treścią oferty – wynosi:

………………………………………………………………………………… zł brutto

(słownie złotych brutto: ……………………………………………………………………………………………………………………..)

Podatek VAT liczony będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Oświadczamy, że dostawy wykonamy w terminie ………………… dni kalendarzowych (kryterium oceny ofert „Termin dostawy”).

- Oświadczam, że na dostarczony sprzęt udzielam gwarancji na okres ………………….. miesięcy (kryterium oceny ofert „Okres gwarancji”)

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

- Informuję, że następujący zakres prac (część zamówienia) …………………………………………… (jeżeli dotyczy), zostanie powierzony następującemu podwykonawcy ……………..…………... (należy wpisać firmę podwykonawcy, o ile jest znana na etapie składania ofert.).

- Oświadczam, że zdobyłem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i akceptuję warunki w niej zawarte bez zastrzeżeń.

- Oświadczam, że akceptuję projekt umowy i w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wadium należy zwrócić na rachunek bankowy nr ………………………………………………………………. prowadzony w banku …………………………………………………….. (dotyczy wadium wniesionego przez Wykonawcę w pieniądzu, za pomocą przelewu na rachunek bankowy).

- Informujemy, że wybór naszej oferty nie prowadzi / prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w następującym zakresie (UWAGA: wykonawca zobowiązany jest wypełnić poniższe informacje w przypadku powstania obowiązku podatkowego. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi powinna odpowiadać nazwom wskazanym w Polskiej klasyfikacji wyrobów i usług wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 04.09.2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676 z późn. zm.):

  - Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: …………….. o wartości (bez kwoty podatku): ……… zł netto,

  - Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: ………….. o wartości (bez kwoty podatku): ………… zł netto,

- Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / Wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania:*

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

- Oświadczam, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (RODO*), o której mowa w pkt VII.5. IDW (część I SIWZ),

- Oświadczam, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego*

- Integralnymi załącznikami do niniejszej oferty są: ...................................................................

*niepotrzebne skreślić

| (miejsce, data) |  | (podpis przedstawiciela upoważnionego do reprezentacji wykonawcy) |
| --- | --- | --- |

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SIWZ

(składany wraz z Ofertą)

WYKONAWCA*

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

...............................................................................................

Adres*: ..................................................................................

NIP*: …………………………………................………………………………

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia do magnetycznej przezczaszkowej stymulacji mózgu” prowadzonego przez Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Białowieska 74a, 54-235 Wrocław, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5  ustawy Pzp

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 		…………………………………………

pieczęć i podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………..……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 		…………………………………………

pieczęć i podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 		…………………………………………

pieczęć i podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 		…………………………………………

pieczęć i podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 		…………………………………………

pieczęć i podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

(składany wraz z Ofertą)

WYKONAWCA*

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

...............................................................................................

Adres*: ..................................................................................

NIP*: …………………………………................………………………………

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia do magnetycznej przezczaszkowej stymulacji mózgu”, prowadzonego przez Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Białowieska 74a, 54-235 Wrocław, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam,

że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ w rozdziale V.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 		…………………………………………

pieczęć i podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ w rozdziale V polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 		…………………………………………

pieczęć i podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 		…………………………………………

pieczęć i podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

(składany na wezwanie Zamawiającego)

WYKONAWCA*

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

...............................................................................................

Adres*: ..................................................................................

NIP*: …………………………………................………………………………

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

dla zamówienia pn.:

„Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia do magnetycznej przezczaszkowej stymulacji mózgu”.

Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia z podaniem rodzaju wykonanych dostaw | wartość (netto) | data wykonania (zakończenia) | Zamawiający |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| .. |  |  |  |  |

______________________ dnia ___ ___

______________________________________

(podpis osoby lub osób upełnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

(składany po otwarciu ofert)

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia do magnetycznej przezczaszkowej stymulacji mózgu”

Oświadczamy, że

- nie należymy z innymi uczestnikami postępowania do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych*,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych - w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r poz. 184, 1618 i 1634 ze zm.) z innymi uczestnikami postępowania ale oświadczamy, że istniejące między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia**.

_________________ dnia ___ ___ ____ roku

______________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców/Pełnomocnika)

* - niepotrzebne skreślić.

** - Na potwierdzenie tego oświadczenia Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, ze powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

Załącznik nr 6 do SIWZ

(składany wraz z Ofertą)

WYKONAWCA*

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

...............................................................................................

Adres*: ..................................................................................

NIP*: …………………………………................………………………………

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

TABELA CENY

dla zamówienia pn.:

„Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia do magnetycznej przezczaszkowej stymulacji mózgu”.

| Rodzaj asortymentu | Ilość (komplet) | Wartość netto | VAT | Cena brutto (netto + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprzętu do magnetycznej przezczaszkowej stymulacji mózgu | 1 |  |  |  |
| Fotel | 1 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

_________________ dnia ___ ___ ____ roku

______________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców/Pełnomocnika)

Załącznik nr 7 do SIWZ

(składany wraz z Ofertą)

WYKONAWCA*

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

...............................................................................................

Adres*: ..................................................................................

NIP*: …………………………………................………………………………

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

# ZESTAWIENIE WYMAGANYCH I OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# Przedmiot zamówienia

# Nazwa własna …………………………………………………………........................………………….........

# Oferowany model …………………………………………………………........................…………………...

# Producent …………………………………………………………………………........................……………

# Kraj pochodzenia …………………………………………………………………........................…………...

Rok produkcji ……………………………………………………………………........................…………….

|  | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
|  | System do badań klinicznych i naukowych oraz zastosowania w neuronauce (neurologia, neurochirurgia, neurorehabilitacja, psychiatria itp.), A także w powiązanych obszarach; do użytku stacjonarnego i ambulatoryjnego w badaniach naukowych, klinicznych i praktyce lekarskiej. |  |
|  | System magnetycznej przezczaszkowej stymulacji mózgu obejmuje następujące komponenty i funkcje: |  |
|  | Stymulator magnetyczny - jednostka główna |  |
|  | Podwójna cewka chłodzona pasywnie |  |
|  | Zintegrowany system podparcia głowy i szyi pacjenta do pozycjonowania cewki. |  |
|  | Interfejs użytkownika z ekranem dotykowym |  |
|  | Fotel zabiegowy |  |
|  | Zewnętrzny przełącznik nożny do opcjonalnego emitowania pojedynczych impulsów |  |
|  | Zabezpieczenie systemu przed przegrzaniem |  |
|  | Półautomatyczna procedura określania progu motorycznego MT |  |
|  | Kontrola kryteriów bezpieczeństwa TMS w czasie rzeczywistym w celu zmniejszenia ryzyka zdarzenia niepożądanego dla pacjenta |  |
|  | System zapewniający w sposób powtarzalny stymulację właściwego punktu, umożliwiając jednocześnie pacjentowi swobodny ruch głową podczas zabiegu. |  |
|  | Specyfikacja techniczna i parametry stymulacji stymulatora magnetycznego - jednostka główna |  |
|  | Wydajny stymulator o dużej trwałości. Co najmniej 2 000 000 wyładowań przy 100% intensywności (moc wyjściowa) |  |
|  | Zintegrowane urządzenie i rozwiązanie dla wszystkich protokołów rTMS, w tym pojedynczego impulsu diagnostycznego (połowa fali i pełna fala sinusoidalna), rTMS, stymulacja ciągami impulsów. |  |
|  | Maksymalna częstotliwość stymulacji: 30 Hz (30 impulsów na sekundę) |  |
|  | Minimalna częstotliwość stymulacji: 0,1 Hz |  |
|  | Gradacja regulacji częstotliwości: 0,1 Hz |  |
|  | Maksymalna częstotliwość pracy urządzenia bez spadków mocy wyjściowej (100% mocy wyjściowej bez spadku amplitudy): 30 Hz |  |
|  | Szerokość impulsu o kształcie połowy fali sinusoidalnej ( 80 µs. Szerokość impulsu o kształcie połowy fali sinusoidalnej: 120 µs Parametr oceniany: 100 – 120 µs: 0 pkt., < 100 µs = 10 pkt. |  |
|  | Szerokość impulsu o kształcie pełnej fali sinusoidalnej ( 170 µs. Szerokość impulsu o kształcie pełnej fali sinusoidalnej: 240 µs. Parametr oceniany: 200 – 240 µs: 0 pkt., < 200 µs = 10 pkt. |  |
|  | Czas narastania impulsu stymulacyjnego: 40 µs. Czas narastania impulsu stymulacyjnego: 60 µs. Parametr oceniany: 50 – 60 µs: 0 pkt., < 50µs = 10 pkt. |  |
|  | Indukcja magnetyczna: do 4 Tesli |  |
|  | Maksymalna moc impulsu: min. 160 dżuli Maksymalna moc impulsu: min. 150 dżuli Parametr oceniany: ( 150 J: 0 pkt., > 150 J = 10 pkt. |  |
|  | Stymulator zapewnia pełną kontrolę zewnętrzną dla następujących parametrów: |  |
|  | Intensywność impulsu |  |
|  | Kształt impulsu |  |
|  | Polaryzacja impulsu |  |
|  | Wyzwalanie impulsu (wejście i wyjście wyzwalania) |  |
|  | Protokoły stymulacji z możliwością dostosowania przez użytkownika: |  |
|  | Tryb pojedynczego impulsu do celów diagnostycznych |  |
|  | Powtarzalny TMS (rTMS) |  |
|  | Protokoły ciągów dla leczenia depresji, szumu w uszach, udaru mózgu itp. |  |
|  | Aktywacja wewnątrzkorowa (ICF) z interwałem pomiędzy bodźcami > 10 ms |  |
|  | Długo interwałowa aktywacja wewnątrzkorowa (LICF) z interwałem pomiędzy bodźcami > 10 ms |  |
|  | Długo interwałowe hamowanie wewnątrzkorowe (LICI) z interwałem pomiędzy bodźcami > 10 ms |  |
|  | Protokoły obwodowej stymulacji magnetycznej (PMS), w tym: powtarzalna obwodowa stymulacja magnetyczna (rPMS) |  |
|  | Protokoły dostosowane dla użytkownika |  |
|  | System otwarty na przyszłe protokoły |  |
|  | Funkcje oprogramowania do leczenia |  |
|  | Zintegrowane protokoły leczenia oraz łatwo konfigurowalne protokoły niestandardowe. |  |
|  | Oprogramowanie zgodne z HIPAA z zaszyfrowaną bazą danych. |  |
|  | Możliwość przypisania poszczególnym pacjentom zapisu ustawień, takich jak indywidualny próg motoryczny, protokół stymulacji i lokalizacja stymulacji. |  |
|  | Wolne pola tekstowe umożliwiające lekarzowi wprowadzenie dodatkowych informacji o pacjencie (takich jak leki). |  |
|  | Oprogramowanie zawiera kontrolę bezpieczeństwa protokołu z granicami bezpieczeństwa Rossiego. Jeśli lekarz wprowadzi intensywność i częstotliwość stymulacji, które przekraczają wytyczne bezpieczeństwa, pojawi się komunikat ostrzegawczy. |  |
|  | Spersonalizowane ustawienia można zapisać i przywrócić podczas powtarzających się sesji terapeutycznych, na przykład w leczeniu depresji. |  |
|  | Oprogramowanie wyświetla i zapisuje następujące parametry: |  |
|  | Informacje o pacjencie. |  |
|  | Indywidualna wartość progu. |  |
|  | Postępy leczenia. |  |
|  | Lokalizacja stymulacji. |  |
|  | Temperatura cewki. |  |
|  | Rodzaj cewki. |  |
|  | Procent indywidualnego progu motorycznego (MT). |  |
|  | Informacje o protokole. |  |
|  | Pozycja cewki na systemie podparcia głowy i szyi. |  |
|  | Procedura półautomatycznego określania wartości progu motorycznego (MT). |  |
|  | Zoptymalizowana, dokładna, szybka i nie wymagająca użycia rąk. |  |
|  | Podczas procedury nie ma potrzeby ręcznej regulacji intensywności stymulacji. |  |
|  | Korzystając z obserwacji wzrokowej, klinicysta może skupić się na palcach pacjenta w celu obserwacji najmniejszego ruchu po impulsie stymulacji. Następnie wybrać tylko „Tak” lub „Nie”, jeśli u pacjenta wystąpi jakikolwiek ruch ręki wywołany przez TMS. Po czym oprogramowanie wyzwoli kolejny impuls o innej intensywności stymulacji. |  |
|  | Procedura wykonywana w maks. 16 krokach. |  |
|  | Oprogramowanie automatycznie oblicza próg motoryczny. |  |
|  | Podwójna cewka TMS chłodzona pasywnie |  |
|  | Długość impulsu: ( 170 µs |  |
|  | Max. natężenie pola: ( 2 Tesla |  |
|  | Waga cewki: maks. 1,4 kg |  |
|  | Długość kabla: min. 2m |  |
|  | Cewka ma zintegrowane punkty nawigacyjne (min. 4 punkty) do neuronawigacji |  |
|  | Wydajność cewki: min. 4 000 impulsów ± 10% (20 °C, MSO 75%, 1 Hz) |  |
|  | Cewka chłodzona pasywnie może być używana jednocześnie do indywidualnego pomiaru MT i leczenia depresji. W przypadku tych dwóch procedur nie jest wymagana wymiana cewki. |  |
|  | Wąska konstrukcja cewki z elastycznym kablem zasilającym dla łatwej obsługi. |  |
|  | Niska emisja hałasu cewki: |  |
|  | Poziom ciśnienia akustycznego przy stymulacji 10 Hz w odległości 10 cm < 75 dB przy 80% MSO. |  |
|  | Poziom ciśnienia akustycznego przy stymulacji 10 Hz w odległości 10 cm < 70 dB przy 60% MSO. |  |
|  | Poziom ciśnienia akustycznego przy stymulacji 10 Hz w odległości 50 cm < 70 dB przy 100% MSO. |  |
|  | Poziom ciśnienia akustycznego przy stymulacji 10 Hz w odległości 50 cm < 65 dB przy 60% MSO. |  |
|  | Cewka nie ma sztucznego ograniczenia żywotności |  |
|  | Cewka nie wymaga konserwacji |  |
|  | System podparcia głowy i szyi |  |
|  | Zintegrowana część systemu umożliwiająca dokładne i stabilne pozycjonowanie cewki. |  |
|  | Na podstawie anatomicznych znaczników na czaszce pacjenta, system tworzy współrzędne pozycjonowania cewki zindywidualizowane dla każdego pacjenta. |  |
|  | Możliwość precyzyjnej, bez użycia rąk, obsługi podczas wyszukiwania punktu stymulacji, określania MT i leczenia. |  |
|  | Możliwość zapisu lokalizacji punktu motorycznego / punktu stymulacji za pomocą markerów na systemie podparcia. |  |
|  | Możliwość odtworzenia zapisanej lokalizacji, dostosowując znaczniki i pokrętła na ramce. |  |
|  | System jest w stanie pozycjonować i odtwarzać następujące markery. |  |
|  | Vertex |  |
|  | Inion |  |
|  | Nasion |  |
|  | Punkty przeduszne |  |
|  | Kiedy pacjent jest ułożony na systemie podparcia, cewka podąża za głową pacjenta i kompensuje błędy celowania spowodowane ruchem głowy pacjenta, dlatego dokładność stymulacji będzie zawsze utrzymywana w granicach 5 mm od pierwotnej pozycji. |  |
|  | Po znalezieniu znaczników anatomicznych cewka ma znormalizowane położenie względem czaszki pacjenta |  |
|  | Współrzędne punktów anatomicznych orientacyjnych na czaszce każdego pacjenta są zapisane w oprogramowaniu terapeutycznym i wykorzystane do prowadzenia ramienia trzymającego cewkę. |  |
|  | Gdy pacjent jest umocowany na systemie podparcia, cewka może podążać za głową pacjenta i kompensować błędy celowania wynikające z mniejszych ruchów pacjenta |  |
|  | Pacjent może poruszać głową podczas leczenia, zaś cewka podąża za obrotem głowy pacjenta, co znacznie zmniejsza dyskomfort pacjenta. |  |
|  | Nie ma fiksacji głowy pacjenta, takich jak paski mocujące lub poduszka ciśnieniowa. |  |
|  | Nie ma potrzeby używania czepków do odtworzenia punktów stymulacji. |  |
|  | Ramię trzymające cewkę ma następującą konstrukcję: |  |
|  | Indywidualna regulacja osi X oznaczona w stopniach. |  |
|  | Indywidualna regulacja osi Y oznaczona w centymetrach. |  |
|  | Możliwość rejestracji pozycji cewki i przywoływania jej w przyszłych sesjach, obejmująca następujące funkcje: |  |
|  | Rejestracja pozycji cewki za pomocą współrzędnych osi X i Y z dokładnością 1 mm. |  |
|  | Przechowywanie i przywoływanie współrzędnych w oprogramowaniu terapeutycznym wraz z sortowaniem według profilu pacjenta. |  |
|  | System pozycjonowania wykonany z mocnych i sztywnych materiałów, zapewniających dokładność przywołanych pozycji. |  |
|  | System pozwala unikać stosowania tradycyjnych strategii o niskiej dokładności, takich jak elastyczna czapka z materiału. Ponieważ są elastyczne, zaznaczone lokalizacje są zniekształcane losowo po nałożeniu. |  |
|  | System pozwala unikać używania markerów skóry narysowanych bezpośrednio na skórze głowy, które z czasem zanikają, szczególnie gdy pacjent myje włosy. Nie jest również praktyczne stosowanie u pacjentów z długimi i gęstymi włosami. |  |
|  | Po zablokowaniu systemu w anatomicznych miejscach czaszki, wspornik cewki zawsze znajdzie się w tym samym położeniu odniesienia, bez konieczności ręcznej regulacji. |  |
|  | Podczas następnej sesji leczenia, gdy ramię cewki zostanie zablokowane we współrzędnych odniesienia, lekarz może pozycjonować cewkę wg. współrzędnych stymulacji. Dlatego cewka stymulacyjna zawsze, z wysoką dokładnością, znajdzie się w tym samym miejscu stymulacji na głowie pacjenta. |  |
|  | Fotel zabiegowy |  |
|  | Wygodny, regulowany elektrycznie, ergonomiczny fotel stwarzający komfortową i pełną zaufania atmosferę leczenia. |  |
|  | Bezpieczeństwo elektryczne |  |
|  | System może być zasilany z sieci o zakresach napięcia 220–240 V i częstotliwościach 50 Hz lub 60 Hz. |  |
|  | System ma przycisk zatrzymania awaryjnego oddzielony od głównego wyłącznika, który przerywa leczenie w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia niepożądanego. |  |
|  | System został wyprodukowany zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa i jakości. |  |
|  | System jest zgodny ze standardami IEC 60601-1 i posiada oznaczenie CE. |  |

_________________ dnia ___ ___ ____ roku

______________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców/Pełnomocnika)